РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

Датум: 16.11.2017.

Број: IX-6-2/17-1152/1

Меморандум наручиоца

Грб

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА  ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

Ознака из Општег речника набавке:

45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  ЈНОП 1/2017

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:   102

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ

(16, НОВЕМБАР 2017 ГОДИНЕ)

| Рок за достављање понуда | 18, ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ до 09.00 ЧАСОВА |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 18. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ у 10 ЧАСОВА |

Нови Сад, месец и 2017

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: ЈНОП 1/2017   , број одлуке   IX-6-2/17-1072  од   20.10.2017.  године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број:   IX-6-2/17-1072    од   20.10.2017      године, припремљена је

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА   САНАЦИЈИ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИЛИ .... ОБЈЕКТА...И ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТУ  ,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:  ЈНОП 1/2017

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4-5 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 6 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 7-12 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 13-23 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 24-27 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 28 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 29 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 30 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 31-41 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 42-97 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 98 |
| XIV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТИ | 99 |
| XV | ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА | 100 |
| XVI | OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 101 |
| XVII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. | 102 |

Конкурсна документација има укупно 102    страна.

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:  Град Нови Сад   .

Адреса наручиоца: Жарка Зрењанина 2   .

Матични број :  08179115     .

ПИБ:   100735046

Шифра делатности:   841100

Интернет страница наручиоца:  www.novisad.rs    .

Врста наручиоца:  орган локалне самоуправе   .

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

- Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.   ЈНОП 1/2017    су радови.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

- Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

- Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт:[ Иван Јанковић],

е-mail адреса (или број факса): [ivan.jankovic@uprava.novisad.rs].

- Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  број дана  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:  ЈНОП 1/2017  је извођење радова на санацији објекта  ОШ „Јован Поповић“  .

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45420000 – радови на уградњи столарије;

45316200 – инсталација опреме за сигнализацију

45330000- водоинсталатерски и санитарни радови

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на санацији објекта ОШ „Јован Поповић“ у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

- Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

- Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Иван Јанковић, телефон: 064 1838844.

- Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од   60  (шездесет) ) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

- Место извођења радова

(Нови Сад, Раваничка 2,кат.парцела 3821 К.О. Нови Сад II,Зграда основног образовања – ОШ ''Јован Поповић'')

- Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  ivan.jankovic@uprava.novisad.rs , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт:  Иван Јанковић    телефон 0641838844    .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничку документацију чини Пројекат архитектире, Пројекат електроенергетских инсталација,Пројектат система аутоматске детекције и дојаве пожара,Пројетакт телекомуникационих и сигналних инсталација,Елаборат заштите од пожара који су саставни део Конкурсне документације

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |  |
| --- | --- |
| Правно лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | - уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | - Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци мора да буде већи од, 200.000.000,00 динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2016. годину. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање, 150.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације,) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда, - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, - контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи. Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима.

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста; Количина. Агрегат 5kW; 1 комада. Камион путар; 2 комада. Камион кипер носивости минимум 10тона; 1 комада. Цеваста фасадна скела; 600 м2.

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 30 извршилаца, - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

5)Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

- Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

- Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца)  Град Нови Сад, Жарка Зрењанина 2  , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  на санацији објекта ОШ „Јован Поповић“  , ЈН бр. ЈНОП 1/2017   , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  18. ДЕЦЕМБРА 2017.    године, до   09.00       часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ГРАД НОВИ САД, Жарка Зрењанина 2, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Санација објекта ОШ „Јован Поповић – ЈН бр. ЈНОП 1/2017     - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Санација објекта ОШ „Јован Поповић – ЈН бр. ЈНОП 1/2017    - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Санација објекта ОШ „Јован Поповић – ЈН бр. ЈНОП 1/2017   - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Санација објекта ОШ „Јован Поповић  – ЈН бр. - ЈНОП 1/2017    НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун  Извођача радова као у ставу 1.

Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове Санација објекта ОШ „Јован Поповић не може бити краћа од 24    месеца од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  60   (шездесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  (без фаза извођења)

Место извођења радова -  Нови Сад, Раваничка 2,кат.парцела 3821 К.О. Нови Сад II,Зграда основног образовања – ОШ ''Јован Поповић''..

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца- Град Нови Сад Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца (Град Нови Сад). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца (Град Нови Сад). Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 18, децембра 2017 године, у 10.00 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Град Нови Сад, просторије: Градске управе за образовање, спрат трећи.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  Град Нови Сад,  Жарка Зрењанина 2   , електронске поште на e-mail  ivan.jankovic@uprava.novisad.rs  или факсом на број  021451719  ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  ЈНОП 1/2017     ".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1. ове тачке су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: ivan.jankovic@uprava.novisad.rs, факсом на број 021451719 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

### 24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА. НА САНАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ  ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци Извођење радова на санацији објекта  ОШ „Јован Поповић“., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку (Радови на санацији објекта  ОШ „Јован Поповић“), ЈН број ЈНОП 1/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [грађевински радови на санацији објекта ОШ „Јован Поповиће]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених авансних, привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке.. радови на санацији објекта  ОШ „Јован Поповић“ набавке, бр [јноп 1/2017], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 	назив понуђача

радови на санацији објекта  ОШ „Јован Поповиће бр. ЈНОП 1/2017, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА  ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ГРАД НОВИ САД са седиштем у НОВОМ САДУ, Жарка Зрењанина 2, ПИБ 100735046, кога заступа Милош Вучевић,Градоначелник (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана   16. Новембра 2017. године  године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова  санација објекта ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"   ,ЈН. Бр.  јноп 1/2017   ,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је извршење радова на санацији објекта  ОШ „Јован Поповић .

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2 (два) представника Наручиоца, 1 (један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у унети надлежни суд

Број примерака уговора

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  |  | ЗА НАРУЧИОЦА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП. |  |  | Лидија Томаш МП. |  |
| САГЛАСНА: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА |  |  |  |  |
| В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић |  |  |  |  |
| Датум _________________ |  |  |  |  |

## XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
|  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| I | ZAMENA FASADNE STOLARIJA I FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opis predviđenog materijala Pre ugradnje elemenata izvođač je dužan da dostavi sertifikate proizvođača za aluminijumske profile, staklo, okov i ostale proizvode koje je koristio za kompletiranje pozicije. Primenjeni materijal i izrađeni elementi treba da su u skladu sa šemama stolarije i elaboratu građevinske fizike (u skladu sa SRPS ISO 13789). Pre izrade pozicija dostaviti radioničke crteže Stručnom nadzoru na saglasnost. Ako projektom nije definisano drugačije prozor ili vrata treba da zadovolje sledeće zahteve: Minimalna zvučna izolacija: Rnj ≥ 26dB (ponderisana zvučna izolacija) Propusnost vazduha: klasa 4 prema SRPS EN 12207 Zaptivanje na udare kiše: klase 9A prema SRPS EN 12208 Otpornost prema opterećenju od vetra po SRPS EN 12210 - klasa 4 Otpornost na vertikalno opterećenje, uvijanje i sile otvaranja i zatvaranja po SRPS EN 13115 - klasa 4 Opis predviđenog materijala Pre ugradnje elemenata izvođač je dužan da dostavi sertifikate proizvođača za aluminijumske profile, staklo, okov i ostale proizvode koje je koristio za kompletiranje pozicije. Primenjeni materijal i izrađeni elementi treba da su u skladu sa šemama stolarije i elaboratu građevinske fizike (u skladu sa SRPS ISO 13789). Pre izrade pozicija dostaviti radioničke crteže Stručnom nadzoru na saglasnost. Ako projektom nije definisano drugačije prozor ili vrata treba da zadovolje sledeće zahteve: Minimalna zvučna izolacija: Rnj ≥ 26dB (ponderisana zvučna izolacija) Propusnost vazduha: klasa 4 prema SRPS EN 12207 Zaptivanje na udare kiše: klase 9A prema SRPS EN 12208 Otpornost prema opterećenju od vetra po SRPS EN 12210 - klasa 4 Otpornost na vertikalno opterećenje, uvijanje i sile otvaranja i zatvaranja po SRPS EN 13115 - klasa 4 Otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje po SRPS EN 12400 - minimalno klasa 3 Protivprovalna zaštita: do klase otpornosti 2 prema SRPS ENV 1627 Završna obrada i boja aluminijumskih profila i vrsta stakla treba da je u skladu sa projektom -. šemama. Debljina eloksaže (anodna oksidacija) treba da je približno 20μ a plastifikacije (elektrostatska pulverizacija) 50 - 70µ, boje treba da su otporne na UV zračenje. Na gradilište se elementi isporučuju sa profilima koji su zaštićeni samolepljivom trakom. Distanceri u termopan staklima treba da su perforirani aluminijumski, napunjeni visokoaktivnim sredstvom za sušenje (molekular) koje osigurava niski nivo vlage između stakala. Izolacija međuprostora između dva stakla je dvoslojna - unutrašnja (butil) i spoljašnja (polisulfid - tiokol, poliuretan ili silikon). Nanošenje unutrašnjeg materijala na obe bočne strane distancera mora biti neprekinuto. Spoljašnji materijal mora prekrivati poleđinu distancera u debljini najmanje 3mm, od ivice do ivice stakala. U skladu sa SRPS EN 13126-8 garnitura za otvaranje treba da je klasifikovana kao: Oznaka 1, frekvencija korišćenja - nema zahteva Oznaka 2, izdržljivost - klasa 4 Oznaka 3, masa vrata - u skladu sa projektovanim Oznaka 4, otpornost na požar - nema posebnih zahteva Oznaka 5, bezbednost - nema posebnih zahteva Oznaka 6, otpornost na koroziju - klasa 4 Oznaka 7, otpornost na provalu - nema posebnih zahteva Oznaka 8, tip mehanizma - u skladu sa projektom Oznaka 9, dimenzija testiranog prozora - nema posebnih zahteva U skladu sa SRPS EN 1906 kvake i ručke za vrata treba da su klasifikovane na osnovu 8 parametara minimalno kao: Oznaka 1, frekvencija korišćenja - min. klasa 3 Oznaka 2, izdržljivost - klasa 7 Oznaka 3, masa vrata - u skladu sa projektovanim Oznaka 4, otpornost na požar - nema posebnih zahteva Oznaka 5, bezbednost - nema posebnih zahteva Oznaka 6, otpornost na koroziju - klasa 4 Oznaka 7, otpornost na provalu - nema posebnih zahteva Oznaka 8, tip - nema posebnih zahteva Šarke se po SRPS EN 1935 klasifikuju na osnovu 8 parametara, minimalni zahtevi su: Oznaka 1, frekvencija korišćenja - klasa 2 (srednja) ili 3 (visoka-heavy) Oznaka 2, izdržljivost - klasa 7 Oznaka 3, masa krila - u skladu sa projektovanim Oznaka 4, otpornost na požar - nema posebnih zahteva Oznaka 5, bezbednost - nema posebnih zahteva Oznaka 6, otpornost na koroziju - klasa 4 Oznaka 7, sigurnost - nema posebnih zahteva Oznaka 8, klasa na osnovu broja otvaranja i mase krila - od 8 - 14 Na okovu, šarkama, ručicama i sl. treba da je obeležen naziv proizvođača i oznaka proizvoda. Ankeri za fiksiranje elemenata treba da su čelični pocinkovani ili od prohroma (u skladu sa SRPS EN 3506-1 i SRPS EN 3506-2). Ugradnju vršiti bez slepih štokova. Način izvođenja radova Pre početka radova izvođač mora da proveri dimenzije otvora. Položaj ugrađenih elemenata u zidu treba da je u skladu sa projektom (detaljima). Proveriti da li eventualno ima smetnji za ugradnju i korišćenje elementa u eksploataciji (otvaranje, položaj prema fasadnim elementima, položaj prema instalacijama u prostoriji itd.). Ukoliko izvođač utvrdi da stanje na objektu ne odgovara projektovanom, o tome treba pre početka radova da obavesti Stručni nadžor. Aluminijumske profile spajati ugaonom presom - štipanjem. Predvideti odvod kondenza iz profila na najnižem horizontalnom profilu. Dozvoljena odstupanja izrađenog elementa u odnosu na radionički crtež je ±1.5mm. Dimenzije stakla treba da su barem 2mm sa svake strane manje od okvira u koji se ugrađuje. Elementi na istoj fasadi, ukoliko projektom nije predviđeno drugačije, treba da su u istoj ravni a vertikalne i horizontalne ivice u istim pravcima. Ako se elementi čuvaju na gradilištu do ugradnje, treba da su zaštićeni od padavina i direktne sunčeve svetlosti, u vertikalnom položaju i obavezno na podlošci od drveta ili sl. materijala (nikako direktno na betonu, cem. košuljici ili sl.). Voditi računa da uglovi uskladištenih okvira ostanu pravi. Minimalna temperatura u vreme ugradnje fasadnih elemenata treba da je +5ºC. Ukoliko nije drugačije definisano projektom, ugrađeni elementi moraju biti u vertikalnom položaju. Voditi računa da se neostakljeni element ne deformiše prilikom ugradnje, po ugradnji proveriti da li su uglovi ugrađenog prozora ili vrata 90º. Elementi se fiksiraju na nosećim umetcima (od tvrdog PVC-a) koji ne smeju da narušavaju izgled spoljašnje i unutrašnje spojnice. Dužina nosećih oslonaca treba da je 100-120mm, rastojanje između oslonaca je ~300mm. Rastojanje oslonaca od uglova (uključujući i unutrašnjih uglova) je madž. 150mm. Izbor ankera za fiksiranje elemenata izvršiti u skladu sa materijalom zida u koji se element ugrađuje i preporukama proizvođača ankera. Elementi se ankerima fiksiraju za objekat maksimalno na svakih 700mm. Rastojanje ankera od uglova (uključujući i unutrašnjih uglova) ne treba da je veće od 150mm. Ako to iz nekih razloga nije moguće, izvođač je dužan da dostavi statički proračun. Zabranjeno je koristiti pur penu, silikon ili slične materijale kao materijal za fiksiranje elemenata. Otvori za ugradnju ankera se obavezno buše, nije dozvoljeno da se koriste udarni alati. Na mestima ugradnje ankera otvor u profilu treba zaštititi hermetikom od prodora vode. Spojnice sa objektom treba zapuniti u slojevima, po uputstvima proizvođača zaptivnog sredstva. Prostor u sredini ispuniti termoizolacionom masom - pur penom. Pre obrade spojnica obavezno ukloniti privremene montažne klinove. Sa spoljašnje strane spojnicu zatvoriti hidroizolacionom paropropusnom zaptivnom masom ili ekspandirajućom trakom a sa unutrašnje strane hidro- i parozolacionom zaptivnom masom ili ekspandirajućom trakom, u svemu po detalju u projektu. Ako je predviđeno projektom, ugraditi sa unutrašnje strane spojnice paroizolacionu traku, u tom slučaju spoj trake i profila i spoj trake i špaletne treba da je čvrst, bez vazdušnih mehura i prekida. Ako se preko trake naknadno malteriše, onda traka treba da ima posip radi boljeg prijanjanja maltera. Ukoliko se za zaptivanje spojnica koriste silikoni (neutralni) onda oni treba da su (po SRPS EN ISO 11600) tip F, klase 25 za spoljašnje spojnice i minimalno klase 20 za unutrašnje spojnice. Do ugradnje spoljašnje okapnice zaštititi spojnicu prozora i zida od vlage. Pri ugradnji okapnice voditi računa da se ne pokriju otvori za odvod vlage od kondenza iz aluminijumskog profila i obezbediti da se ova količina vode kontrolisano odvodi. Balkonska vrata moraju da imaju prag koji štiti od prolaska vode u prostoriju. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | POZICIJA 1 - DVOKRILNI PROZOR Prozor je po vertikali podeljen na dva krila Dimenzija: širina 316cm x visina 118cm (3.72 m2) Krila sa ventus sistemom (2 komada) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 9 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u boji po želji investitora ukupne dužine 316 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 316 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | POZICIJA 2 - TROKRILNI PROZOR Prozor je po vertikali podeljen na tri krila Dimenzija: širina 380cm x visina 118cm (4.48 m2) Krila sa ventus sistemom (3 komada) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 10 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u boji po želji investitora ukupne dužine 380 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 380 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | POZICIJA 3 - TROKRILNI FASADNI PORTAL Portal je po horizontali podeljen na tri polja, a po vertikali na tri krila Dimenzija: širina 306cm x visina 225cm (6.88 m2) Gornje krilo sa ventus otvaranjem (1 komad) Vrata dimenzije 102x225cm (1 komad) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog portala izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm U cenu uračunato postavljanje rukohvata, ugradnja brava i zatvarača (usporivača) vrata. Rukohvate, brave i zatvarače ugraditi po ugledu na postojeći portal ili u dogovoru sa investitorom. Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 11 m (razvijene širine do 45cm) Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog portala | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | POZICIJA 4 - TROKRILNI FASADNI PORTAL Portal je po horizontali podeljen na tri polja, a po vertikali na tri krila Dimenzija: širina 299cm x visina 276cm (8.25 m2) Donja krila postavljena na klasičnim šarkama (2 komada + 1 fiksno) Otvaranje na unutra. Gornja krila otvaranje na ventus (2 komada + 1 fiksno) Stakla su izvedena kao pamplex - laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla. U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 12 m (razvijene širine do 45cm) Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | POZICIJA 4' - TROKRILNI PROZOR Prozor je po horizontali podeljen na dva polja, a po vertikali na tri krila Dimenzija: širina 299cm x visina 195cm (5.83 m2) Donja krila sa klasičnim otvaranjem (2 komada + 1 fiksno ) Gornja krila sa ventus sistemom (2 komada + 1 fiksno) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termo prekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 10 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 299 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 299 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | POZICIJA 5 - TROKRILNI PROZOR Prozor je po horizontali podeljen na dva polja, a po vertikali na tri krila Dimenzija: širina 394cm x visina 191cm (7.52 m2) Donja krila sa klasičnim otvaranjem (2 komada + 1 fiksno ) Gornja krila sa ventus sistemom (2 komada + 1 fiksno) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termo prekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 12 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 394 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 394 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 12,00 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | POZICIJA 5' - TROKRILNI PROZOR Dimenzija: širina 394cm x visina 58cm (2.28 m2) Dva krila sa ventus otvaranjem (2 komada + 1 fiksno) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2x9 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 394 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 394 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 1,6 | POZICIJA 6 - TROKRILNI PROZOR Prozor je po horizontali podeljen na tri polja, a po vertikali na tri krila Dimenzija: širina 315cm x visina 264cm (8.31 m2) Donja krila sa klasičnim otvaranjem (2 komada + 1 fiksno ) Gornja krila sa ventus sistemom (2 komada + 1 fiksno) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termo prekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 12 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 315 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 315 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | POZICIJA 7 - ČETVOROKRILNI FASADNI PORTAL Portal je po horizontali podeljen na tri polja, a po vertikali na četiri krila Dimenzija: širina 376cm x visina 264cm (9.92 m2) Gornja krila sa ventus otvaranjem (2 komada + 2 fiksna). U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 12 m (razvijene širine do 45cm) Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 1.7.1 | POZICIJA 7* - ČETVOROKRILNI FASADNI PORTAL SA DVOKRILNIM VRATIMA Portal je po horizontali podeljen na tri polja, a po vertikali na četiri krila Dimenzija: širina 376cm x visina 264cm (9.92 m2) Gornja krila sa ventus otvaranjem (2 komada + 2 fiksna). Vrata dimenzije 188x202cm (1 komad) Stakla su izvedena kao pamplex - laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla. U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 12 m (razvijene širine do 45cm) Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.8 | POZICIJA 8 - TROKRILNI PROZOR Prozor je po horizontali delom podeljen na dva polja, a po vertikali na tri krila Dimenzija: širina 375cm x visina 195cm (7.31 m2) Dva gornja krila na kip Dva donja krila sa klasičnim otvaranjem i na kip (2 komada + 1 fiksno) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 12 m (razvijene površine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 375 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 375 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 89,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | POZICIJA 9 - JEDNOKRILNI PROZOR Dimenzija: širina 129cm x visina 58cm (0.74 m2) Krilo sa ventus sistemom (1 komad) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 4 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 129 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 129 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 1.10 | POZICIJA 10 - ČETVOROKRILNI ULAZNI PORTAL Dimenzija: širina 317cm x visina 278cm (8.8 m2) Portal je po horizontali podeljen na dva polja, a po vertikali na četiri krila Donja krila su ulazna vrata (2 komada + 2 fiksna) Gornja tri krila su fiksna (3 komada) Stakla su izvedena kao pamplex - laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla. U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm U cenu uračunato postavljanje rukohvata, ugradnja brava i zatvarača (usporivača) vrata. Rukohvate, brave i zatvarače ugraditi po ugledu na postojeći portal ili u dogovoru sa investitorom. Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 12 m (razvijene širine do 45cm) Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.11 | POZICIJA 11 - ČETVOROKRILNI ULAZNI PORTAL Dimenzija: širina 298cm x visina 308cm (9.17 m2) Portal je po horizontali podeljen na dva polja, a po vertikali na četiri krila Donja krila su ulazna vrata (2 komada + 2 fiksna) Gornja tri krila su fiksna (3 komada) Stakla su izvedena kao pamplex - laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm U cenu uračunato postavljanje rukohvata, ugradnja brava i zatvarača (usporivača) vrata. Rukohvate, brave i zatvarače ugraditi po ugledu na postojeći portal ili u dogovoru sa investitorom. Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 13m (razvijene širine do 45cm) Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.12 | POZICIJA 12 - DVOKRILNI PROZOR Dimenzija: širina 166cm x visina 58cm (0.96 m2) Dva krila sa ventus otvaranjem (2 komada) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 5 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 166 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 166 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 1.13 | POZICIJA 13 - TROKRILNI PROZOR Dimenzija: širina 298cm x visina 60cm (1.78 m2) Dva krila sa klasičnim otvaranjem i na kip (2 komada + 1 fiksno) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 8 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 298 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 298 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.14 | POZICIJA 14L - ČETVOROKRILNI FASADNI PORTAL Dimenzija: širina 379cm x visina 280cm (10.60 m2) Portal je po horizontali podeljen na dva polja, a po vertikali na četiri krila Donje krilo je na klasičnim šarkama (1 komad + 3 fiksna) Gornja dva krila su ventus (2 komada + 2 fiksna) Stakla su izvedena kao pamplex - laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 14 m (razvijene širine do 45cm) Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.14.1 | POZICIJA 14D - ČETVOROKRILNI FASADNI PORTAL Dimenzija: širina 379cm x visina 280cm (10.60 m2) Portal je po horizontali podeljen na dva polja, a po vertikali na četiri krila Donje krilo je na klasičnim šarkama (1 komad + 3 fiksna) Gornja dva krila su ventus (2 komada + 2 fiksna) Stakla su izvedena kao pamplex - laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 14 m (razvijene širine do 45cm) Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.15 | POZICIJA 15 - TROKRILNI PROZOR Prozor je po horizontali delom podeljen na dva polja, a po vertikali na tri krila Dimenzija: širina 297cm x visina 195cm (5.79 m2) Donja dva krila sa klasičnim otvaranjem (2 komada + 1 fiksno) Gornja dva krila sa ventus sistemom (2 komad + 1 fiksno) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 10 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 297 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 297 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.16 | POZICIJA 16 - ČETVOROKRILNI FIKSNI PORTAL Portal je po horizontali podeljen na tri polja, a po vertikali na četiri fiksna krila Dimenzija: širina 337cm x visina 278cm (9.40 m2). Stakla su izvedena kao pamplex - laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 20 m (razvijene širine do 45cm) Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.17 | POZICIJA 17 - ČETVOROKRILNI ULAZNI PORTAL Dimenzija: širina 378cm x visina 278cm (10.50 m2) Portal je po horizontali podeljen na dva polja, a po vertikali na četiri krila Donja dva krila su ulazna vrata (2 komada + 2 fiksna) Gornja četiri krila su fiksna (4 komada) Stakla su izvedena kao pamplex - laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm U cenu uračunato postavljanje rukohvata, ugradnja brava i zatvarača (usporivača) vrata. Rukohvate, brave i zatvarače ugraditi po ugledu na postojeći portal ili u dogovoru sa investitorom. Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 21 m (razvijene širine do 45cm) Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 1.18 | POZICIJA 18 - ČETVOROKRILNI FIKSNI PORTAL Portal je po horizontali podeljen na tri polja, a po vertikali na četiri fiksna krila Dimenzija: širina 295cm x visina 278cm (8.20 m2) Stakla su izvedena kao pamplex - laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 19 m (razvijene širine do 45cm) Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.19 | POZICIJA 19 - ČETVOROKRILNI FIKSNI PORTAL Portal je po horizontali podeljen na tri polja, a po vertikali na četiri fiksna krila Dimenzija: širina 363cm x visina 278cm (10.01 m2) Stakla su izvedena kao pamplex - laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 19 m (razvijene širine do 45cm) Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.20 | POZICIJA 20 - ČETVOROKRILNI FIKSNI PORTAL Portal je po horizontali podeljen na tri polja, a po vertikali na četiri fiksna krila Dimenzija: širina 322cm x visina 278cm (8.95 m2) Stakla su izvedena kao pamplex - laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 19 m (razvijene širine do 45cm) Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.21 | POZICIJA 21 - JEDNOKRILNI PROZOR Prozor je po horizontali podeljen tri polja Dimenzija: širina 180cm x visina 369cm (6.64 m2) Donje i srednje krilo sa ventus otvaranjem (2 komada + 1 fiksno) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 11 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 180 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 180 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 1.21.1 | POZICIJA 21' - JEDNOKRILNI PROZOR Prozor je po horizontali podeljen četiri polja Dimenzija: širina 180cm x visina 369cm (6.64 m2) Donje i srednje krilo sa ventus otvaranjem (2 komada + 1 fiksno) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 11 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 180 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 180 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 1.22 | POZICIJA 22 - JEDNOKRILNI FIKSNI PROZOR Dimenzija: širina 180cm x visina 95cm (1.71 m2) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od petokomornog profila u beloj boji. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 6 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 180 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 180 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 28.00 |  |  |  |  |
| 1.23 | POZICIJA 23 - DVOKRILNA VRATA Vrata su po horizontali podeljena na dva polja, a po vertikali na krilo i fiksni deo Dimenzija: širina 125cm x visina 303cm (3.78 m2) Stakla su izvedena kao pamplex - laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećih vrata sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 9 m (razvijene širine do 45cm) Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.24 | POZICIJA 24 - DVOKRILNI PROZOR Dimenzija: širina 298cm x visina 195cm (5.81 m2) Jedno krilo sa klasičnim otvaranjem i jedno fiksno krilo (1 komad + 1 fiksno) Gornje polje se otvara na ventus (1 komad) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 X 10 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 298 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 298 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | q,00 |  |  |  |  |
| 1.25 | POZICIJA 25 - JEDNOKRILNI PROZOR Prozor je po vertikali podeljen na dva krila Dimenzija: širina 168cm x visina 195cm (3.21 m2) Donje krilo je fiksno (1 komad) Gornje krilo sa ventus sistemom (1 komad) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila u boji po zelji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 8 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 168 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 168 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.26 | POZICIJA 26 - TROKRILNI PROZOR Dimenzija: širina 378cm x visina 60cm (2.28 m2) Dva krila sa ventus otvaranjem (2 komada + 1 fiksno) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 9 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 378 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 378 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.27 | POZICIJA 27 - PETOKRILNI ULAZNI PORTAL Dimenzija: širina 379cm x visina 278cm (10.53 m2) Portal je po horizontali podeljen na dva polja, a po vertikali na četiri krila Donja krila su ulazna vrata (4 komada + 1 fiksna) Gornja tri polja su fiksna (3 komada) Stakla su izvedena kao pamplex - laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u beloj boji. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm U cenu uračunato postavljanje rukohvata, ugradnja brava i zatvarača (usporivača) vrata. Rukohvate, brave i zatvarače ugraditi po ugledu na postojeći portal ili u dogovoru sa investitorom. Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 10 m Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.28 | POZICIJA 28 - TROKRILNI PROZOR Dimenzija: širina 370cm x visina 118cm (2.28 m2) Dva krila sa ventus otvaranjem (2 komada + 1 fiksno) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 10 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 370 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 370 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.29 | POZICIJA 29 - ULAZNI PORTAL SA JEDANAEST KRILA Dimenzija: širina 798cm x visina 278cm (21.5 m2) Portal je po horizontali podeljen na dva polja, a po vertikali na četiri krila Donjih osam krila su ulazna vrata (8 komada + 3 fiksna) Gornjih sedam krila su fiksna (7 komada) Stakla su izvedena kao pamplex - laminirano sigurnosna stakla koje se sastoji od dva sloja stakla i jednog međusloja koji doprinosi znatno većem kvalitetu čvrstoće i elastičnosti. U slučaju razbijanja stakla, krhotine i komadići stakla se ne raspršuju, već ostaju zadržani u okviru stakla U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg portala sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog portala izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po zelji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm U cenu uračunato postavljanje rukohvata, ugradnja brava i zatvarača (usporivača) vrata. Rukohvate, brave i zatvarače ugraditi po ugledu na postojeći portal ili u dogovoru sa investitorom. Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 4.5 m Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.30 | POZICIJA 30 - JEDNOKRILNI PROZOR Dimenzija: širina 100cm x visina 60cm (0.60 m2) Krilo sa ventus sistemom (1 komad) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 4 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 60 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 60 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.31 | POZICIJA 31 - JEDNOKRILNI PROZOR Dimenzija: širina 117cm x visina 60cm (0.70 m2) Krilo sa ventus sistemom (1 komad); U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 4 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 60 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 60 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.32 | POZICIJA 32 - JEDNOKRILNI PROZOR Dimenzija: širina 50cm x visina 50cm (0.25 m2) Krilo sa ventus sistemom (1 komad) U obračun ulazi sledeće: Demontaža postojećeg prozora sa odlaganjem na privremenu gradilišnu deponiju koju odredi investitor. Nabavka, transport i ugradnja novog prozora izrađenog od aluminijumskog profila sa termoprekidom u boji po želji investitora. Staklo dvoslojno, niskoemisiono 4+15+5 mm Obrada špaletni spolja i unutra ukupne dužine 2 x 2 m (razvijene širine do 45cm) Postavljanje spoljašnje opšivke - klupice od plastificiranog pocinkovanog lima u beloj boji ukupne dužine 50 cm. Postavljanje plastične PVC klupice sa unutrašnje strane prozora ukupne dužine 50 cm Izvršiti dodatne molersko-farbarske popravke nakon ugradnje prozora Obračun po komadu ugrađenog prozora | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 2. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Montaža i demontaža fasadne skele Obračun skele po m² | m2 | 850,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Čišćenje slojeva stare boje sa ravnih površina fasade. Pažljivo očistiti stare slojeve boje sa ravnih delova fasade, za ponovno bojenje fasade. Čišćenje izvršiti mehaničkim i hemijskim putem. Prilikom čišćenja voditi računa da se ne ošteti podloga. Obračun po m2 očišćene površine. | m2 | 2,250,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Gletovanje fasade glet masom, sa sanacijom pukotina. Sve površine fasade očistiti od naslaga. Impregnirati podlogu i izvršiti sanaciju pukotina. Sanaciju izvršiti otvaranjem pukotina, kitovanjem i lepljenje staklene mreže preko saniranih pukotina. Sve površine prebrusiti i opajati. Obračun po m2 ortogonalne projekcije, bez razvijanja, a otvori se ne odbijaju. | m2 | 2,250,00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Bojenje postojeće fasade. Sa fasadnih površina odstraniti sve stare premaze. Sve fasadne površine preći šmirglom i oprati vodom. Fasadu očistiti i sa nje skinuti (naknadno ofarbanu) belu soklu a potom naneti „transparentni akrilni dekorativni zaštitni premaz“ čime bi se obezbedio izvorni izgled a fasada zaštitila za dalju eksploataciju Obračun po m2 obojene fasade. | m2 | 2,250 |  |  |  |  |
| I | ZAMENA FASADNE STOLARIJA I FASADERSKI RADOVI | УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| II | RADOVI NA SANACIJI KUPATILA-velika škola |  |  |  |  |  |  |
| Tehnički opis radova: Radove izvoditi u skladu sa zakonom i pravilima struke. Koristiti samo atestirane materijale. Ateste dostaviti nadzornom organu pre ugradnje. Primeniti pre početka radova elaborat preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad. Elaboratom obraditi aktom o proceni rizika radnih mesta i preventivnih mera. Pre početka radova napraviti elaborate o uređenju gradilišta i iste prijaviti nadležnom organu |  |  |  |  |  |  |  |
| A/ SANITARNI ČVOROVI: Postojećih sedam sanitarnih čvorova (prizemlje: 1 muški toalet, 1 ženski toalet, 1 toalet za osobe sa posebnim potrebama; prvi sprat: 1 muški toalet, 1 ženski toalet; drugi sprat: 1 muški toalet, 1 ženski toalet) rekonstruisati zamenom sanitarija, izradom nove instalacije vodovoda i kanalizacije ; zamenom neispravnih svetiljki i prekidača . Izvršiti demontažu armatura i sanitarija, zamenu podne i zidne keramike, hidroizolacija poda sa izradom holkera i slivnika, zamena sanitarnih uređaja i armatura sa zamenom instalacije vodovoda i kanalizacije, sa zamenom drvenih vrata sa vratima od aluminijumskih profila i sa ispunom. Pristupiti izradi nove vodovodne instalacije sa novim ventilima za svako točeće mesto po jedan i jedan glavni za svaki sanitarni čvor. Pripadajući deo instalacije za svaki sanitarni uređaj je cca 5m tako da se ista neće posebno obračunavati već kroz namontirani sanitarni uređaj po komadu sa svim fitinzima i drugim pratećim materijalom tj instalacija će se obračunavati u paušalu posebno vodovopdna a posebno kanalizaciona. Instalacija vodovoda se izvodi od PE cevi ½“ i delimično ¾“ proizvođač "Peštan" ili sl. Instalacija kanalizacije se izvodi od PVC cevi podpodni razvod Ø150 vertikale i VC šolje Ø110 i potrošači Ø75 proizvođač "Peštan" ili sl. Radovi se izvode u sanitarnim čvorovima i delimično zidarski i molerski. VC se predviđa ugradnja novih VC šolja sa vodokotlićima i pripadajućom daskom. Predviđa se izrada nove instalacije vodovoda i kanalizacije. Snabdevanje toplom vodom je preko sedam električnih bojlera od po 50 litara. Sve polupane zidove i podove unutar sanitarnih čvorova zadzidati i zabetonirati posle izrade instalacije, pripremiti za lepljenje keramike. Pre lepljenja podne keramike izvršiti hidroizolacioni premaz u dva sloja sa obradom oko slivnika. Nakon primopredaje završene hidroizolacije pristupiti lepljenju kiselootporne protivklizne podne keramike. Zidna keramika se lepi na visinu vrata H=2,35m. Pre početka keramičarskih radova doneti najmanje tri vrste uzoraka naručiocu i nadzoru na izbor. Nakon završetka keramičarskih radova pristupiti montaži nove sanitarije i sanitarnih armatura sa galanterijom nosač ubrusa toalet papira ogledala i dozera za tečni sapun, sa ulaznim vratiama u snitarni čvor od PVC profila . Nakon završetka radova svu podplafonsku kanalizacionu instalaciju šelnovati za plafon. Sav potreban materijal, oprema i rad, radna skela su sadržani u jediničnoj ponuđenoj ceni. PO potrebni pražnjenja mreže grejanja i ponovna punjenja je sadržana u ceni. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | DEMONTAŽA,RUŠENJE I PRETHODNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Demontaža umivaonika u sanitarnim čvorovima sa odvozom na deponiju | kom | 31,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Demontaža umivaonika u sanitarnim čvorovima OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA sa odvozom na deponiju | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Demontaža VC šolja u sanitarnim čvorovima sa odvozom na deponiju | kom | 24,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Demontaža pisoara u sanitarnim čvorovima sa odvozom na deponiju | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | Demontaža VC šolja u sanitarnim čvorovima OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA sa odvozom na deponiju | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Demontaža protočnih bojlera 80l sa odvozom na deponiju | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | Demontaža vodovodnih instalacija; Vađenje dotrajalih cevi iz zidova i podova - Točeća mesta | kom | 49,00 |  |  |  |  |
| 1.8 | Demontaža kanalizacionih instalacija; Vađenje dotrajalih cevi iz zidova i podova - kanalizacionih cevi, razbiti beton oko njih i slivnika, i vertikala Obračun po točećem mestu | kom | 73,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | Demontaža kanalizacionih vertikala Obračun po m | m | 25,00 |  |  |  |  |
| 1.10 | Demontaža vodovodnih vertikala Obračun po m | m | 38,00 |  |  |  |  |
| 1.11 | Obijanje zidnih keramičkih pločica u malteru. | m2 | 450,00 |  |  |  |  |
| 1.12 | Obijanje podnih keramičkih pločica u cementnom malteru, sanitarni čvorovi i kuhinja | m2 | 185,00 |  |  |  |  |
| 1.13 | Odvoženje svega demontiranog i srušenog na gradsku deponiju udaljenosti do 10km. Demontiranu sanitariju probrati ispravna se ponovo montira | paušalno | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.14 | Demontaža drvenih vrata u toaletima sa odvozom na deponiju Obračun po komadu vrata | kom | 23,00 |  |  |  |  |
| 1.15 | Demontaža postojećih pregrada - particija u toaletima Dimenzije pregrade su š160 x v200cm Obračun po komadu demontirane pregrade | kom | 17,00 |  |  |  |  |
| 1.16 | Demontaža postojećih jednokrilnih vrata kuhinje dimenzija 100x210cm (poz a) sa demontažom postojećeg fiksnog drvenog dela širine 40cm radi ugradnje protivpožarnih vrata Obračun po komadu | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.17 | Demontaža postojećih dvokrilnih vrata kuhinje dimenzija 140x210cm (poz b) radi ugradnje protivpožarnih vrata Obračun po komadu | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.18 | Demontaža radijatora u sanitarnim čvorovima, ispiranje, čišćenje i ponovna montaža nakon postavljanja zidne keramike Pre postavljanja zidne keramike predvideti montažu novih zidnih i podnih nosača Izvršiti zamenu svih postojećih ulaznih i izlaznih ventila (radijatorski set) sa ventilima sa antivandal glavama Obračun po komadu radijatora za sav navedeni rad i materijal | kom | 19,00 |  |  |  |  |
| 2. | INSTALATERSKI RADOVI I SANITARIJA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Nabavka, ugradnja cevi, fitinga i ventila i izrada instalacija vode i kanalizacije za umivaonike. Bateriju predvideti stojeću na umivaoniku, sa dovodom tople i hladne vode. Od svih dva za osobe sa posebnim potrebama. Sve komplet sa radom i materijalom. | kom | 31,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Nabavka, ugradnja cevi, fitinga i ventila i izrada instalacije za VC šolje i vodokotliće visokomontažne. Od toga tri za osobe sa posebnim potrebama. Izraditi novu instalaciju sa pripadajućim materijalom | kom | 24,00 |  |  |  |  |
| 2.3 | Ugradnja vodovodnih vertikala na mestu demontiranih dotrajalih vertikala, zajedno sa fitingom i materijalom za spajanje. Prilikom montaže vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila i baterija budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. Štemovanja za ugradnju i prolaz cevi izvršiti pažljivo, šut izneti i odvesti na gradsku deponiju. Po potrebi, a po detaljima izvesti termo i akustičnu izolaciju cevi. Završenu vodovodnu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik. U cenu ulazi sav potreban materijal | m | 38,00 |  |  |  |  |
| 2.4 | Ugradnja kanalizacionih vertikala na mestu demontiranih dotrajalih vertikala, zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji imaju ateste. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. Postavljenu kanalizacionu mreţu ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik, što ulazi u cenu. Cevi fiksirati i izvršiti krpljenja otvora i šliceva. Obračun po m cevi. | m | 25,00 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Na mestima gde su kanalizacione vertikale i drugi delovi mreže vidljivi izvršiti oblaganje cevi Opis pozicije: Opis predviđenog materijala Koristiti gips karton ploče nazivne debljine 12,5mm (tolerancija +/- 0,5mm). Uzdužne ivice treba da su konusne (oznaka KK po SRPS EN 520), poluzaobljene ili konusne poluzaobljene. Dimenzije i vrsta ploče, kao i obrada ivice treba da su obeleženi na poleđini svake ploče, na pratećoj etiketi ili na ambalaži. U prostorijama sa povećanom vlagom (kupatila, kuhinje itd.) koristiti gips karton ploče otporne na vlagu (impregnirane) - oznaka GKV ili oznaka H (1, 2 ili 3). Dimenzije najčešće primenjivanih profila za izradu podkonstrukcije su: CNj profili - 50 ili 75 ili 100 dž 50mm; UNj profili - 50 ili 75 ili 100 dž 40mm; CD profili - 60 dž 27mm; UD profili - 28 dž 27mm; C profili - 18 dž 45mm; U profili - 20 dž 30mm. Profili su izrađeni od hladno valjanih niskougljeničnih čeličnih traka, prevučenih cinkom, aluminijum-cinkom ili cink-aluminijumom (oznake Z, AZ ili ZA), minimalne debljine 0.6mm. Profili moraju biti ravni i ne smeju biti uvijeni. Način izvođenja radova Pozicije na koje se odnosi ova tehnička specifikacija su: - spušteni plafoni; - obloge zidova na podkonstrukciji, - pregradni zidovi i - lepljenje gips-karton ploča na masivne zidove. U svim pozicijama spojeve ploča ispuniti, bandažirati trakom i gletovati masom za ispunu spojeva, a zatim ih izbrusiti brusnim papirom. Spoljašnje uglove ojačati aluminijumskom zaštitnom trakom Spušteni plafoni: Podkonstrukcija se sastoji iz dva reda unakrsnih CD profila, donji red CD profila fiksira se za gornji red krstatim spojnicama. Razmak između profila u gornjem redu je 1,0m a razmak između profila u donjem redu je 50cm. CD profile nastavljati pomoću nastavaka. Ivične UD profile obložiti trakom za zvučnu izolaciju. Vijci za pričvršćivanje gips-karton ploča za podkonstrukciju treba da su dužine 35mm i na rastojanju 17cm (šest razmaka na 1m dužine). Glave vijaka treba da su utopljene u dubinu ploče oko 1mm. Fiksiranje ivičnih profila treba da je na rastojanjima ne većim od 50cm. Vešaljke koje nose podkonstrukciju plafona fiksirati za betonsku konstrukciju šrafovima sa metalnim tiplovima. Spoj zida i plafona se ispunjava belim akrilom. Pregradni zidovi: Standardno rastojanje između vertikalnih CNj profila u zidovima je 60cm. Za zidove sa vertikalnim profilima CNj50 na rastojanju 600mm dopušta se visina zida 2,6m, na rastojanju 400mm - 3,0m, na 300mm - 3,3m. Za zidove sa vertikalnim profilima CNj75 na rastojanju 600mm dopušta se visina zida 3,0m, na rastojanju 400mm - 3,5m, na 300mm - 4,0m. Ukoliko se zidovi sa profilima CNj 75mm oblože dvostruko, visina može da bude do 4,25m. CNj profili treba da su za par milimetara kraći zbog ugiba betonske tavanice. Ukoliko se zid oblaže keramikom, vertikalne profile u zidovima raditi na rastojanjima 40cm. UNj profile na podovima i plafonima obložiti samolepljivom trakom za zvučnu izolaciju i šrafiti za pod i plafon šrafovima sa plastičnim tiplovima. Vijci za pričvršćivanje gips-karton ploča za podkonstrukciju treba da su na rastojanju 25cm. Glave vijaka treba da su utopljene u dubinu ploče oko 1mm. Noseći profili se fiksiraju najmanje na tri mesta i na rastojanjima ne većim od 1m. Podkonstrukcija na vratima se dodatno ojačava UA profilima ako je zid viši od 2,8m, ako su vrata šira od 90cm ili ako je masa vrata veća od 25kg. Instalacioni zidovi u kupatilima se izvode sa dvostrukom podkonstrukcijom (zbog cevi većih prečnika). Za povećanje krutosti i stabilnosti, odvojene potkonstrukcije se povezuju manjim komadima gips karton ploča širine oko 30 cm, koje se vijcima pričvršćuju na CNj-profile. Za zidove uobičajene spratne visine ovo ojačanje se radi na dva mesta po visini. Kod prodora instalacija iz zida treba izrezati otvor u gips kartonu širi za 10mm od prečnika cevi i tu šupljinu ispuniti trajno elastičnim fungicidnim kitom (ako proizvođač kita to zahteva, prethodno podlogu premazati prajmerom). Obloge zidova na podkonstrukciji: Kod obloga zidova C ili CD profilima rastojanje između distancera treba da je 60cm po horizontali i 130cm po vertikali. U ili UD profile na podovima i plafonima obložiti samolepljivom trakom za zvučnu izolaciju, ispod distancera takođe lepiti traku za zvučnu izolaciju. Vijci za pričvršćivanje gips-karton ploča za podkonstrukciju treba da su na rastojanju 25cm. Glave vijaka treba da su utopljene u dubinu ploče oko 1mm. Lepljenje gips-karton ploča na masivne zidove: Kod lepljenja gips-karton ploča na masivne zidove ploče treba da su takvih dimenzija da pokrivaju celu visinu zidova (visina ploče = visina zida umanjena za 15mm). Ploče se od poda izdižu za 10mm (podloškama od komadića gips kartona), na vrhu ostaje zazor oko 5mm. Lepak se nanosi u vidu pogača i to u tri vertikalna reda po širini ploče za ploče debljine 12.5mm i u četiri vertikalna reda za ploče debljine 9.5mm. Ploče se ravnaju ravnjačama koje zahvataju tri ploče. Kod oblaganja prozorskih niša ili izbočenja u prostoriji, vezivom se prekriva puna površina ploče. Kada se oblaže neravna ili oštećena površina zida, na razmacima od 60cm se lepe uske vertikalne trake od gips-karton ploča, a ako podloga nije dovoljno nosiva, trake se dodatno pričvršćuju tiplovima i vijcima u zid (vertikalni razmak tiplova i vijaka je oko 60cm). Na tako poravnate uske trake lepe se cele ploče debljine 12,5mm. Način vršenja kontrole i merenja Spušteni plafoni, pregradni zidovi i zidne obloge se obračunavaju po m2 stvarno urađene površine koja se vidi iz prostorija. Ukoliko nije drugačije navedeno u predmeru, denivelacije u plafonima i obloge manjih dimenzija (opšivanje instalacionih cevi, pilastri itd.) takođe se obračunavaju po m2. Delovi zidova koji ostaju u prostoru spuštenog plafona, obloženi gips kartonskim pločama koje se ne bandažiraju ili samo podkonstrukcija koja se vezuje za tavanicu, ako drugačije nije navedeno u predmeru se ne obračunavaju. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Nabavka, ugradnja cevi, fitinga i ventila i izrada novih instalacija vodovoda i kanalizacije za pisoare. Sve komplet sa povezano radom i materijalom. | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 2.6 | Nabavka, doprema i ugradnja umivaonika, za kačenje na zid. Sve komplet sa jednoručnom baterijom montiranom na umivaonik i spojeno na vodu i kanalizaciju. Na svaki umivaonik predvideti i ogledalo, dozer za tečni sapun i nosač za ubruse sa radom i montažnim materijalom. Od ukupne količine dva za osobe sa posebnim potrebama | kom | 31,00 |  |  |  |  |
| 2.7 | Nabavka, doprema i ugradnja simplon VC šolja komplet sa visokomontažnim vodokotlićem, Ek ventilom, PVC daskom za VC šolju.. Sve komplet povezano sa radom i montažnim materijalom. Od ukupne količine tri su za osobe sa posebnim potrebama i jedna za odrasle osobe | kom | 24,00 |  |  |  |  |
| 2.8 | Nabavka, doprema i ugradnja pisoara. Opremljeni su ispiračem sa senzorom Sve komplet sa radom i montažnim materijalom. | kom | 18,00 |  |  |  |  |
| 2.9 | Nabavka, doprema i ugradnja držača za papire i vc četku . Sve komplet sa radom i materijalom. | kom | 31,00 |  |  |  |  |
| 3. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica u cementnom malteru na zidovima sanitarnih čvorova. Zidne keramičke polčice se postavljaju do visine h=2,35m 1.klase po izboru naručioca ( zbog obijanja starih zidnih pločica prethodno treba omalterisati zidove ugrubo). Fugovati fug masom vodootpornom. Sve komplet sa radom i materijalom. Opis predviđenog materijala Opšti zahtevi koje treba da zadovolje keramičke pločice su: -pakovanja pločica moraju da budu obeležena po standardu; -ivice pločica moraju biti prave, međusobno paralelne i neoštećene, odstupanja od pravog ugla nisu dozvoljena; -pločice koje se ugrađuju u istoj prostoriji moraju da su istog kalibra i tona (shade); -površina pločica mora biti bez pukotina, ulegnuća, mrlja, mehurića, vlasavosti (pukotine koje liče na vlasi kose); -boja mora biti ujednačena, ukoliko ima dekoracije ne sme biti grešaka u dekoraciji. Dimenzije pločica su po izboru ivestitora. Minimalna debljina pločica je za zidne pločice 7mm, za podne pločice 8,5mm. Prema načinu proizvodnje keramičke pločice treba da su presovane (oznaka B). Po stepenu upijanja vode za zidne pločice se ne postavljaju posebni uslovi, podne pločice treba da pripadaju nekoj od sledećih grupa: BIa (E ≤ 0,5%) ili BIb (0,5% < E ≤ 3%) ili BIIa (3% < E ≤ 6%). Gornja površina pločica treba da je glazirana (mat, glatka) - oznaka GL. Na glaziranim pločicama ne sme biti neglaziranih površina, rupica na glazuri, grešaka pokrivenih glazurom, zadebljanja glazure ni devitrifikacije glazure (nedopuštena kristalizacija glazure koja je vidljiva). Prema otpornosti na abraziju (habanje) podne keramičke pločice treba da pripadaju klasi PEI IV (označava se i kao klasa 4 ili klasa G). Od podnih pločica se zahteva da zadovolje koeficijent klizavosti R9. Lepkovi i fug masa Nema posebnih zahteva po pitanju lepka i fug mase. Pritisna čvrstoća lepka ne sme biti manja od čvrstoće podloge. Boja fug mase treba da je po izboru investitora. Način izvođenja radova Pre početka polaganja keramike proveriti da li su u prostoriji: - izvedene i testirane sve elektro instalacije, mašinske instalacije i instalacije vodovoda i kanalizacije; - ugrađeni ramovi za stolariju; - završena i testirana hidroizolacija (visina hidroizolacije mora biti ne manje od 30cm iznad gornje ivice kade ili 75cm od gornje ivice tuš kade.). Ugradnju vršiti na temperaturi ne manjoj od 10˚C. Ova temperatura je neophodna i u 7 dana po završetku ugradnje keramike. Po završetku radova sprečiti kretanje ljudi u prostoriji min. 3 dana. Obavezno proveriti proračun difuznog toka vodene pare ukoliko se oblaže keramikom fasadni zid ili se oblaže zid prostorije u kojoj je temperatura značajno niža nego u susednoj prostoriji. Širina fuga - 2mm. Fuge treba da su pravilno i potpunu ispunjene fug masom. Pri pripremi fug mase i fugovanju u potpunosti se pridržavati uputstva proizvođača materijala. Keramičke pločice ugrađuju se lepljenjem. Pri pripremi lepka i nanošenju materijala u potpunosti se pridržavati uputstva proizvođača materijala. Prostor između keramičkih pločica i podloge mora biti potpuno ispunjen, nikakve šupljine nisu dozvoljene. Podloga za polaganje keramičkih pločica mora biti kvalitetno pripremljena, nikakve neravnine nisu dozvoljene. Nedostatke u podlozi ukloniti impregnacijom, mehaničkim brazdanjem, postavljanjem hidroizolacije, rabic pletiva itd. Ukoliko se nijedan od načina ne može primeniti, podlogu obiti i izraditi novu. Zidna površina obložena keramičkim pločicama mora da bude potpuno ravna i vertikalna sa jednoličnim spojnicama. Obradu spoljašnjih uglova izvesti „gerovanjem“. Prvo polagati keramičke pločice na zidovima a zatim na podovima. Najniži red pločica na zidovima ostaviti za postavljanje po završetku podova („podbijanje“). Na zidovima prostorija slog keramike razmeriti tako da krajnje pločice na oba kraja zida budu jednake i ne budu manje od ½ pločice. Ne zahteva se da se fuge zidova i podova poklapaju. U sanitarnim prostorijama pločice treba da nalegnu na kadu ili tuš kadu ili da se za vezu koristi specijalni profil, akrilni silikon ili plastični kit. Ivica slivnika mora da je min. 20cm od zida. Nije dozvoljeno korišćenje delova pločica za oblaganje zidova oko prodora instalacija. Nije dozvoljeno odstupanje od pravog ugla između zidova gde se ugrađuje kada ili tuš kada.Postaviti alu. ugaone lajsne gde je to neophodno (na konveksnim sučeljavanjima)Način vršenja kontrole i merenja Uveriti se da li materijal koji je dopremljen na gradilište u svemu kao što je specificirano u poglavlju 2 Pre početka radova uveriti se da li je prostorija i podloga pripremljena kao što je specificirano u poglavlju 3 i da li se radovi izvode u potpunosti kao što je opisano u ovom poglavlju. Izvedeni radovi obračunavaju se po m2. Neobložene površine do 0,5m2 se ne odbijaju. Visine do dva reda pločica obračunavaju se po m’ Pre početka radova uveriti se da li je prostorija i podloga pripremljena kao što je specificirano u poglavlju 3 i da li se radovi izvode u potpunosti kao što je opisano u ovom poglavlju. Izvedeni radovi obračunavaju se po m2. Neobložene površine do 0,5m2 se ne odbijaju. Visine do dva reda pločica obračunavaju se po m’ | m2 | 450,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Nabavka, doprema i postavljanje podnih keramičkih pločica u cementnom malteru na podovima sanitarnih čvorova; Kiselootporne podne pločice ( zbog obijanja stare podne keramike prethodno treba izvršiti krpljenje poda) Sve komplet sa radom i materijalom. Opis predviđenog materijala Opšti zahtevi koje treba da zadovolje keramičke pločice su: -pakovanja pločica moraju da budu obeležena po standardu; -ivice pločica moraju biti prave, međusobno paralelne i neoštećene, odstupanja od pravog ugla nisu dozvoljena; -pločice koje se ugrađuju u istoj prostoriji moraju da su istog kalibra i tona (shade); -površina pločica mora biti bez pukotina, ulegnuća, mrlja, mehurića, vlasavosti (pukotine koje liče na vlasi kose); -boja mora biti ujednačena, ukoliko ima dekoracije ne sme biti grešaka u dekoraciji. Dimenzije pločica su po izboru ivestitora. Minimalna debljina pločica je za zidne pločice 7mm, za podne pločice 8,5mm. Prema načinu proizvodnje keramičke pločice treba da su presovane (oznaka B). Po stepenu upijanja vode za zidne pločice se ne postavljaju posebni uslovi, podne pločice treba da pripadaju nekoj od sledećih grupa: BIa (E ≤ 0,5%) ili BIb (0,5% < E ≤ 3%) ili BIIa (3% < E ≤ 6%). Gornja površina pločica treba da je glazirana (mat, glatka) - oznaka GL. Na glaziranim pločicama ne sme biti neglaziranih površina, rupica na glazuri, grešaka pokrivenih glazurom, zadebljanja glazure ni devitrifikacije glazure (nedopuštena kristalizacija glazure koja je vidljiva). Prema otpornosti na abraziju (habanje) podne keramičke pločice treba da pripadaju klasi PEI IV (označava se i kao klasa 4 ili klasa G). Od podnih pločica se zahteva da zadovolje koeficijent klizavosti R9. Lepkovi i fug masa Nema posebnih zahteva po pitanju lepka i fug mase. Pritisna čvrstoća lepka ne sme biti manja od čvrstoće podloge. Boja fug mase treba da je po izboru investitora. Način izvođenja radova Pre početka polaganja keramike proveriti da li su u prostoriji: - izvedene i testirane sve elektro instalacije, mašinske instalacije i instalacije vodovoda i kanalizacije; - ugrađeni ramovi za stolariju; - završena i testirana hidroizolacija (visina hidroizolacije mora biti ne manje od 30cm iznad gornje ivice kade ili 75cm od gornje ivice tuš kade.). Ugradnju vršiti na temperaturi ne manjoj od 10˚C. Ova temperatura je neophodna i u 7 dana po završetku ugradnje keramike. Po završetku radova sprečiti kretanje ljudi u prostoriji min. 3 dana. Obavezno proveriti proračun difuznog toka vodene pare ukoliko se oblaže keramikom fasadni zid ili se oblaže zid prostorije u kojoj je temperatura značajno niža nego u susednoj prostoriji. Širina fuga - 2mm. Fuge treba da su pravilno i potpunu ispunjene fug masom. Pri pripremi fug mase i fugovanju u potpunosti se pridržavati uputstva proizvođača materijala. Keramičke pločice ugrađuju se lepljenjem. Pri pripremi lepka i nanošenju materijala u potpunosti se pridržavati uputstva proizvođača materijala. Prostor između keramičkih pločica i podloge mora biti potpuno ispunjen, nikakve šupljine nisu dozvoljene. Podloga za polaganje keramičkih pločica mora biti kvalitetno pripremljena, nikakve neravnine nisu dozvoljene. Nedostatke u podlozi ukloniti impregnacijom, mehaničkim brazdanjem, postavljanjem hidroizolacije, rabic pletiva itd. Ukoliko se nijedan od načina ne može primeniti, podlogu obiti i izraditi novu. Zidna površina obložena keramičkim pločicama mora da bude potpuno ravna i vertikalna sa jednoličnim spojnicama. Obradu spoljašnjih uglova izvesti „gerovanjem“. Prvo polagati keramičke pločice na zidovima a zatim na podovima. Najniži red pločica na zidovima ostaviti za postavljanje po završetku podova („podbijanje“). Na zidovima prostorija slog keramike razmeriti tako da krajnje pločice na oba kraja zida budu jednake i ne budu manje od ½ pločice. Ne zahteva se da se fuge zidova i podova poklapaju. U sanitarnim prostorijama pločice treba da nalegnu na kadu ili tuš kadu ili da se za vezu koristi specijalni profil, akrilni silikon ili plastični kit. Ivica slivnika mora da je min. 20cm od zida. Nije dozvoljeno korišćenje delova pločica za oblaganje zidova oko prodora instalacija. Nije dozvoljeno odstupanje od pravog ugla između zidova gde se ugrađuje kada ili tuš kada. Postaviti alu. ugaone lajsne gde je to neophodno (na konveksnim sučeljavanjima) Način vršenja kontrole i merenja Uveriti se da li materijal koji je dopremljen na gradilište u svemu kao što je specificirano u poglavlju 2 Pre početka radova uveriti se da li je prostorija i podloga pripremljena kao što je specificirano u poglavlju 3 i da li se radovi izvode u potpunosti kao što je opisano u ovom poglavlju. Izvedeni radovi obračunavaju se po m2. Neobložene površine do 0,5m2 se ne odbijaju. Visine do dva reda pločica obračunavaju se po m’ | m2 | 185,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Krpljenje podova i zidova sitnozrnim betonom većih otvora, a manje se krpe cementnim malterom nakon izrade instalacije. | m2 | 165,00 |  |  |  |  |
| 3.4 | Nabavka, doprema materijala za fino nivelisanje podne površine cementnobetonskom košuljicom ili lepkom za keramiku, holkere obraditi na visinu 10cm pre postavljanja zidne keramike. Obračunava se po m2 poda.Sve komplet sa radom i materijalom. Opis predviđenog materijala Košuljice izraditi i ugraditi od gotovog materijala koji se na gradilište isporučuje u džakovima ili spravljanjem na gradilištu. Debljina košuljice treba da je u skladu sa projektom. Košuljica na izolacionom sloju (plivajuća košuljica) ne treba da je manja od 40mm i veća od 80mm. Za veće i manje debljine obezbediti saglasnost stručnog nadžora. Debljina košuljice treba da je 3dž veća od dimenzija najvećeg zrna. Prema zahtevima za čvrstoću na pritisak i na savijanje, gotove košuljice treba da su svrstane u klasu CT-C35-F5 u skladu sa SRPS EN 13813. Nema posebnih zahteva za otpornost na habanje i otpornost na smrzavanje. Za košuljice koje se spravljaju na gradilištu izvođač treba da dostavi recepturu i tehnologiju izrade mešavine za izradu košuljice stručnom nadžoru na odobrenje. Izvođač je odgovoran za to da čvrstoća na pritisak i savijanje košuljice zadovolje gore navedene zahteve. Nije dozvoljeno korišćenje cementa bez podataka o glavnim sastojcima ili uverenja o usaglašenosti proizvoda. Košuljice armirati armaturnom mrežom Q131 (150dž150mm, Ø5mm, za košuljice min. debljine 5cm), šulc pletivom ili vlaknima (fibrinom, ako se košuljica ne polaže preko zvukoizolacionog sloja, u skladu sa uputstvima proizvođača vlakana i recepturom i tehnologijom izrade košuljice). Za korišćenje šulc pletiva potrebna je saglasnost stručnog nadžora uz prethodno dostavljeni atest. PE folija koja je podloga ispod košuljice treba da je minimalne debljine 0.1mm. Način izvođenja radova Ako se zidovi u prostoriji malterišu, malterisanje izvesti pre izrade cementne košuljice i to do ab podne ploče. Kada se košuljica radi preko zvukoizolacionog sloja košuljicu odvojiti od zidova slojem istog materijala debljine 1-2cm. U tom slučaju preko zvukoizolacionog materijala položiti PE foliju. Ako se košuljica izliva preko starih betona koristiti sredstva za bolje prijanjanje (S/N veza). Noseća podloga treba da bude ravna da ne bi došlo do oscilacija u debljini košuljice. Ako su na podlozi postavljene cevi one moraju da budu čvrsto vezane za podlogu. Temperatura u prostoriji u kojoj se izvodi košuljica treba da je viša od +5ºC. Materijal za izradu košuljica obavezno mešati mašinski. Pre početka ugradnje košuljice laserskim aparatima ili priborom za razmeravanje visinskih kota obeležiti visinske kote (vagres) na obimne zidove. Materijal za izradu košuljice mašinski izneti u prostoriju odmah nakon mešanja (gumenim crevima i dispenzerima, voditi računa da gumena creva ne oštete izvedene radove), višak materijala skinuti do tražene visine a zatim košuljicu pažljivo izravnati a zatim glačati ravnim tanjirom (helikopterom) Ø560 - 600mm (nije dozvoljeno prskanje vode na košuljicu u toku glačanja). Nije dozvoljena naknadna obrada košuljice cementom. Prividne (do polovine debljine košuljice) fuge u cementnoj košuljici izraditi tako da veličina polja ne prelazi 25m2. Dilatacione fuge (prekid po celoj debljini košuljice) izvesti obavezno iznad fuga u armirano betonskoj konstrukciji. Na mestima dilatacionih fuga treba prekinuti i armaturu. Armaturna mreža treba da je odignuta od poda (na podmetačima) tako da se nalazi u srednjoj zoni košuljice. Mladu košuljicu zaštititi od promaje i direktnih sunčanih zraka (ne folijama) najmanje 7 dana. PE folijama štititi košuljicu samo od prebrzog sušenja na velikim temperaturama (ne polivati vodom). Nije dozvoljeno prisilno isušivanje košuljice grejanjem prostorije bez dozvole i kontrole stručnog nadžora (preporučuje se da se uz grejanje prostorije koriste isušivači vazduha). Dozvoljeno hodanje po izrađenoj košuljici treba da je u skladu sa preporukama tehnologa koji je sastavio recepturu, ali ne manje od 3 dana, a opterećenje građevinskim materijalom i opremom ne pre 7 dana (ako nisu u pitanju brzovezujuće košuljice). Način vršenja kontrole i merenje Za sve materijale koji se koriste za izradu košuljice dostaviti izveštaje o ispitivanju (ateste). U toku izvođenja radova izraditi uzorke od materijala dopremljenog ili spravljenog na gradilištu za izradu košuljice, za ispitivanje u nezavisnoj laboratoriji (epruvete dim. 4dž4dž16cm ili drugih dimenzija ako to zahteva laboratorija) na čvrstoću na pritisak i savijanje, ne manje od tri uzorka na 500m2 površine na kojoj se ugrađuje košuljica. Nakon završetka košuljice proveriti visinu košuljice na osnovu obeleženih visinskih kota (vagresa) na obimnim zidovima i ravnoću košuljice libelom (vaser vagom) najmanje dužine 2m. Nije dozvoljeno odstupanje od projektovane visine košuljice više od ±1mm. Ukoliko se pojave veća odstupanja primeniti mere za sanaciju uz saglasnost stručnog nadžora. Pozicija se obračunava po m2 stvarno ugrađene košuljice. | m2 | 265,00 |  |  |  |  |
| 3.5 | Nakon krpljenja podne ploče i košuljice izvesti hidroizolaciju poda hidroizolacionim premazom u dva sloja sa obradom spoja zida i poda bandaž trakom (holkera) h=10 cm, i slivnika. Hidroizolaciju podići uz zid 10cm. Preko istog lepiti podnu keramiku.. Sve komplet sa radom i materijalom. Opis predviđenog materijala Jednokomponentni cementni malter modifikovan polimerima. Od proizvođača treba da je deklarisan kao hidroizolacioni sloj koji: - dobro prijanja na cementne košuljice, betonske i malterisane zidove i zidove od gips kartona; - može da se ugrađuje na vertikalnim površinama; - može da premosti manje pukotine i deformacije u podlozi; - paropropusan, otporan na hemijske uticaje u sredini u kojoj se ugrađuje i mehaničke uticaje; - može da se ugrađuje na vlažnim podlogama. Materijal treba da je klasifikovan kao klasa CM OP po standardu SRPS EN 14891 i da ispunjava sledeće zahteve: - Inicijalna zatezna čvrstoća (posle 28 dana u laboratorijskim uslovima, test metod A.6.2) ≥0,5N/mm2 (Mpa) - Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon kontakta sa vodom (A.6.3) ≥0,5N/mm2 (Mpa) - Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon toplotnog starenja (A.6.5) ≥0,5N/mm2 (Mpa) - Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja (A.6.6) ≥0,5N/mm2 (Mpa) - Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon kontakta sa krečnim mlekom (A.6.9) ≥0,5N/mm2 (Mpa) - Vodonepropusnost (1.5 bara na 7 dana, A.7) - nema prodora - Sposobnost premošćavanja pukotina u standardnim uslovima (+23ºC, A.8.2) ≥0,75mm Materijal treba da je paropropusan u skladu sa SRPS EN ISO 7783, Klasa I Sd<5m. Svi primenjeni materijali za hidroizolaciju treba da su od istog proizvođača, tj. međusobno kompatibilni. Materijal za hidroizolaciju takođe treba da je kompatibilan sa lepkom za keramiku i masom za ispunu spojnica (fug masom), ako se keramika polaže direktno na hidroizolacioni sloj. Primenjeni materijali ne smeju da sadrže ili emituju štetne ili opasne materije. Način izvođenja radova Materijal skladištiti u suvoj i čistoj prostoriji. Proveriti datum na pakovanju materijala i rok upotrebe. Ugradnja materijala treba da je u svemu po uputstvu proizvođača materijala. Pre početka hidroizolacionih radova proveriti da li su u prostoriji izvedene instalacije vodovoda i kanalizacije i ugrađeni podni slivnici. Podloga mora da bude čvrsta, bez pukotina, čista, bez prašine, masnih mrlja i premaza. Zid od opeke treba da je omalterisan. Vidljivu armaturu i mesta segregacije na betonskim zidovima popraviti reparaturnim malterom. Stare betonske podloge po potrebi čistiti mlazom vode pod visokim pritiskom (400 bara) ili ako je potrebno peskarenjem. Nove podloge oprati i usisati prašinu. Cementna košuljica treba da je stara min. 28 dana, ako nije u pitanju brzovezujuća košuljica ili ako proizvođač hidroizolacionog materijala ne propisuje drugačije. Temperatura u prostoriji u kojoj se izvode radovi i temperatura podloge treba da je između +5ºC i +35ºC. Prostorija ne sme da bude direktno izložena suncu. Izbegavati veliku vlažnost u prostorijama. Pre početka nanošenja hidroizolacije na spojevima pod-zid napraviti holkere i popuniti rupe oko prodora cevi vodovoda i kanalizacije kroz zidove, materijalom iz sistema ili po preporuci proizvođača hidroizolacionog materijala. Ako je potrebno navlažiti podlogu ali tako da nema stajaće vode. Polimercementni malter nanositi četkom, gleterom ili valjkom u najmanje dva sloja. Svaki pojedinačni sloj treba da se osuši pre nanošenja sledećeg. Debljina svakog sloja je 1-2mm, u skladu sa zahtevima u uputstvu proizvođača. Svaki sloj mora potpuno da prekrije površinu na koju se nanosi hidroizolacija. Na sastavima podova i zidova i spoju sa podnim slivnikom, ukoliko proizvođač tako nalaže, treba spoj lokalno armirati trakom od staklenog voala ili poliester tkanine. Armaturni materijal, minimalne širine 10cm, utiskuje se u prvi sloj a zatim se nanosi sledeći sloj. Hidroizolacioni sloj ne ravnati ravnjačom ili gleterom. Lokalne neravnine eventualno popraviti finom šmirglom nakon stvrdnjavanja. Visina hidroizolacije mora biti ne manje od 30cm iznad gornje ivice kade ili 75cm od gornje ivice tuš kade. Po završetku radova zabraniti ulaz u prostoriju i obavljanje bilo kakvih radova dok ne budu završeni keramičarski radovi. Vreme očvršćavanja hidroizolacije je u skladu sa uputstvom proizvođača a min. 2 dana. Način vršenja kontrole i merenje Ako je podloga sumnjivog kvaliteta zahtevati testiranje „pull off“ testom. Minimalna površinska zatezna čvrstoća treba da je 1.5N/mm2 ako proizvođač hidroizolacionog materijala ne zahteva drugačije. Proveriti kolika je dozvoljena vlažnost cementne košuljice i po potrebi zahtevati merenje vlažnosti podloge. Radovi se obračunavaju po m2 stvarno izvedene površine. Prekidi kod prodora instalacija se ne odbijaju. Obrada oko prodora instalacija i izrada holkera se ne obračunava posebno. | m2 | 185,00 |  |  |  |  |
| 4. | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Zamena smera otvaranja jednokrilnih vrata u skladu sa protivpožarnim zahtevima. Izvršiti pažljivu demontažu krila vrata sa odlaganjem na privremenu deponiju. Demontaža postojećih šarki, prihvatnika i okova. Na mesto starog prihvatnika ubaciti unapred pripremljen komad drveta. Na mestu gde su bile šarke izvršiti čepovanje postojećih rupa. Izvršiti gitovanje svih ubačenih komada. Nakon gitovanja izvršiti šmirglanje i pripremu za farbanje. Na očišćenu i pripremljenu podlogu naneti dva sloja boje u tonu sa postojećim vratima i štokom. Izvršiti bušenje štokova na mestu ugradnje novih šarki i prihvatnika. Sve postojeće šark zameniti novim šarkama, a po potrebi sa dužom navojnom šipkom. Postojeću bravu na vratima zameniti novom, po uzoru na postojeću. Brava je sa cilindričnim uloškom i tri ključa. Izvršiti zamenu šildova. Nakon montaže vrata izvršiti dodatno podešavanje krila vrata (šarki) i eventualne stolarske i farbarske korekcije U cenu uračunati sav potreban materijal (šarke, prihvatnik, brava, cilindrični uložak, šild, boja i git) Obračun po komadu vrata kojima je promenjen smer otvaranja | kom | 58,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Zamena smera otvaranja dvokrilnih vrata u skladu sa protivpožarnim zahtevima. Izvršiti pažljivu demontažu oba krila vrata sa odlaganjem na privremenu deponiju. Demontaža postojećih šarki, prihvatnika i okova. Na mesto starog prihvatnika ubaciti unapred pripremljen komad drveta. Na mestu gde su bile šarke izvršiti čepovanje postojećih rupa. Izvršiti gitovanje svih ubačenih komada. Nakon gitovanja izvršiti šmirglanje i pripremu za farbanje. Na očišćenu i pripremljenu podlogu naneti dva sloja boje u tonu sa postojećim vratima i štokom. Izvršiti bušenje štokova na mestu ugradnje novih šarki i prihvatnika. Sve postojeće šark zameniti novim šarkama, a po potrebi sa dužom navojnom šipkom. Postojeću bravu na vratima zameniti novom, po uzoru na postojeću. Brava je sa cilindričnim uloškom i tri ključa. Izvršiti zamenu šildova. Nakon montaže vrata izvršiti dodatno podešavanje krila vrata (šarki) i eventualne stolarske i farbarske korekcije U cenu uračunati sav potreban materijal (šarke, prihvatnik, brava, cilindrični uložak, šild, boja i git) Obračun po komadu vrata kojima je promenjen smer otvaranja | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 4.3 | Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih protivpožarnih punih vrata T120, dimenzija 100x210 Materijal okvira : čelični profil, vatrootporni; Materijal ispune: tvrdo presovana mineralna vuna; Otvaranje : oko vertikalne ose; Okov : vatrootporne šarke, elektromagnetna brava i dve ručke sa štitnikom, automat za zatvaranje vrata. Sva protivpožarna vrata moraju da poseduju fabrički atest, atest EU ili atest domaćeg instituta za ispitivanje materijala na 120 minuta vatrootpornosti i to prema JUS U.J1.160. Dostaviti originalnu prateću atestnu pločicu sa kojom se potvrđuje sam atest a koja sadrži ime proizvođača, uvoznika i sam broj atesta koji se dobija u fotokopiji uz sva vrata, a koji je neophodan prilikom primopredaje objekata Nakon ugradnje vrata postaviti potkonstrukciju za montažu vatrootpornih gips ploča sa ispunom od tvrdopresovane kamene vune. Gips ploče obostarno montirati, izvršiti dletovanje, pripremu i bojenje u dva sloja u tonu po želji investitora. Dimenzija pregrade od gips ploča je 1.6m² Obračun izvršiti za sav potreban navedeni materijal i rad. Obračun po kom | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 4.4 | Nabavka, transport i ugradnja dvokrilnih protivpožarnih punih vrata T120, dimenzija 140x210 Materijal okvira : čelični profil, vatrootporni; Materijal ispune: tvrdo presovana mineralna vuna; Otvaranje : oko vertikalne ose; Okov : vatrootporne šarke, elektromagnetna brava i dve ručke sa štitnikom, automat za zatvaranje vrata. Sva protivpožarna vrata moraju da poseduju fabrički atest, atest EU ili atest domaćeg instituta za ispitivanje materijala na 120 minuta vatrootpornosti i to prema JUS U.J1.160. Dostaviti originalnu prateću atestnu pločicu sa kojom se potvrđuje sam atest a koja sadrži ime proizvođača, uvoznika i sam broj atesta koji se dobija u fotokopiji uz sva vrata, a koji je neophodan prilikom primopredaje objekata Nakon ugradnje vrata izvršiti pripremu i malterisanje špaletni, dletovanje i bojenje u dva sloja u postojeći ton ili ton po izboru investitora Obračun izvršiti za sav potreban navedeni materijal i rad.Obračun po kom | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 4.5 | Bojenje postojećih radijatora odgovarajućom lak-bojom ( kao postojeća) sa prethodnim predranjama. Sve komplet sa radom i materijalom demontažom i ponovnom montažom radijatora punjenjem i pražnjenjem mreže | m2 | 85,00 |  |  |  |  |
| 4.6 | Bojenje cevi centralnog grejanja odgovarajućom lak-bojom ( kao postojeća) sa prethodnim predranjama. Sve komplet sa radom i materijalom. | m1 | 210,00 |  |  |  |  |
| 4.7 | Molersko - farbarski radovi gletovanja i bojenja disperzivnim perivim bojama unutrašnjih zidova i plafona sa prethodnim ljušćenjem stare i oštećene glet-mase i boje, izolacijom fleka. U sanitarnim čvorovima. Sve komplet sa radom i materijalom. | m2 | 520,00 |  |  |  |  |
| 4.8 | Rasvetna tela pregledati zameniti neispravna obračun po rasvetnom telu | kom | 24,00 |  |  |  |  |
| 4.9 | Sanitarni čvor za osobe sa posebnim potrebama opremiti rukohvatima držačima u skladu sa pravilnikom. Obračun po kompletu sanitarnog čvora koji ima 3 VC šolje, 2 umivaonika i tuš kadu. | kom | 27,00 |  |  |  |  |
| 4.10 | Nabavka i montaža el. Bojlera od 50 l za snabdevanje sanitarnih čvorova toplom vodom . Obračun po komadu ugrađenog bojlera | kompl | 1,00 |  |  |  |  |
| 4.11 | Nabavka, transport i ugradnja vrata od aluminijumskih profila i ispune na partcijama toaleta Dimenzije vrata 70 x 200cm. Vrata su od poda postavljena na visini od 15cm ili po zahtevu investitora i nadzornog organa U obračun ulazi sav potreban okov šarke, prihvatnik, brava, cilindrični uložak Obračun po komadu | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 4.12 | Nabavka, transport i ugradnja sanitarnih pregrada Dimenzije bočnih pregrada su 160 x 200cm Frontalni deo pregrada između vrata toaletnih kabina je dimenzija 30 x 200cm U obračun ulazi sav potreban okov: spojnice zid-panel, nožice i ugaonici Obračun po komadu za obe pregrade (bočnu i frontalnu) sa svim pripadajučim materijalom i radom | kom | 23,00 |  |  |  |  |
| 4.13 | Rasvetna tela pregledati zameniti neispravna obračun po rasvetnom telu | kom | 17,00 |  |  |  |  |
| II | RADOVI NA SANACIJI KUPATILA-velika škola | УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| III | SANACIJA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |
| Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 isistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Uz ponudu dostaviti ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO18001:2007. Garancija za svetiljke i prateću opremu je min 2 godine. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje. Kućište svetiljke od čeličnog lima debljine 0,6 mm, završno obrađeno plastificiranjem poliuretanskim prahom. Dimenzije svetiljke 600x470mm. Optički pribor svetiljke, kombinacija mat "dark light" dvostruko paraboličnog rastera od anodizovanog aluminijuma i visoko transparentnog difuzora mikroprizmatične strukture koji obezbedjuje zaštitu od blještanja i ujednačeno difuzno svetlo. Ograničenje blještanja UGR < 19, L ≤1.000 cd/m². Izvor svetla LED moduli karakteristika Ra>80, 4.000K, izmenjivi prema internacionalnom ZHAGA standardu. Životni vek LED modula min. 50.000h sa karakteristikom L70B10. Predspojni pribor i izvori svetla su EU ili domaćeg proizvođača, od renomiranih proizvođača (Philips, Helvar, Vossloh...). Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina. Svetiljka slična tipu : ORIEN CDP 2, BUCK, 38W, 3.750lm, IP20, 230V. | kom | 319,00 |  |  |  |  |
| 2. | Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje. Kućište svetiljke od čeličnog lima debljine 0,6 mm, završno obrađeno plastificiranjem poliuretanskim prahom. Svetiljka se isporučuje sa priborom za montažu na zid. Dimenzije svetiljke 1200x125x90mm. Optički pribor svetiljke, mat "dark light" aluminijumski dvostruko parabolični raster. Ograničenje blještanja UGR < 19, L ≤1.000 cd/m². Izvor svetla LED moduli karakteristika Ra>80, 4.000K, izmenjivi prema internacionalnom ZHAGA standardu. Životni vek LED modula min. 50.000h sa karakteristikom L70B10. Predspojni pribor i izvori svetla su EU ili domaćeg proizvođača, od renomiranih proizvođača (Philips, Helvar, Vossloh...). Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina. Svetiljka slična tipu : ORIEN LSL 2, BUCK, 30W, 4.400lm, IP20, 230V. | kom | 103,00 |  |  |  |  |
| 3 | Svetiljka za osvetljenje školskih tabli. Kućište svetiljke od aluminijumskog profila završno obrađeno plastificiranjem poliuretanskim prahom. Svetiljka se isporučuje sa priborom za montažu na zid ili visilice. Dimenzije svetiljke 1200x45x55mm. Optički pribor svetiljke specijalno sočivo sa asimetričnom svetlosnom karakteritikom. Izvor svetla LED moduli karakteristika Ra>80, 4.000K, izmenjivi prema internacionalnom ZHAGA standardu. Životni vek LED modula min. 50.000h sa karakteristikom L70B10. Predspojni pribor i izvori svetla su EU ili domaćeg proizvođača, od renomiranih proizvođača (Philips, Helvar, Vossloh...). Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina. Svetiljka slična tipu : NEO LINEA HE ASYM, BUCK, 30W, 3.860lm, IP20, 230V. | kom | 46,00 |  |  |  |  |
| 4 | Samostojeća svetiljka za direktno i indirektno osvetljenje radnih prostora. Dominantna indirektna komponenta obezbeđuje opšte osvetljenje, dok direktna komponenta obezbeđuje lokalno osvetljenje u radnoj zoni. Vidni komfor je obezbeđen najnovijim optičkim komponentama i elektrokomponentama. Direktna svetlosna komponenta visokotransparentni difuzor mikroprizmatične strukture sa opalnom folijom koja omogućava zaštitu od blještanja i ujednačeno difuzno svetlo, u saglasnosti sa EN 12646, UGR < 19. Indirektna svetlosna komponenta transparentni difuzor. Svetiljka je opremljena multisenzorom, senzorom prisutnosti i detekcije dnevnog svetla, mogućnost dimovanja na dodir. Isporučuje se s provodnikom dužine 6 m i utikačem. Kućište svetiljka od ekstrudiranog aluminijuma. Završna obrada zaštita epoksi-poliester prahom sitnostrukturne teksture. Dimenzije svetiljke 615x325x44mm, stub svetiljke visine h=1.950mm. Izvor svetla LED moduli karakteristika Ra>80, 4.000K, izmenjivi prema internacionalnom ZHAGA standardu. Životni vek LED modula min. 50.000h sa karakteristikom L70B10. Predspojni pribor i izvori svetla su EU ili domaćeg proizvođača, od renomiranih proizvođača (Philips, Helvar, Vossloh...). Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina. Svetiljka slična tipu : ARIA SMART, BUCK, 95W, 11.295lm, IP20, 230V. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje. Kućište svetiljke od polikarbonata, difuzor od "frosted" polikarbonata. Izvor svetla LED moduli karakteristika Ra>80, 4.000K, izmenjivi prema internacionalnom ZHAGA standardu. Životni vek LED modula min. 50.000h sa karakteristikom L70B10. Predspojni pribor je upravljiv putem DALI protokola. Predspojni pribor i izvori svetla su EU ili domaćeg proizvođača, od renomiranih proizvođača (Philips, Helvar, Vossloh...). Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina. Svetiljka slična tipu : TITAN LED 1200, BUCK, 36W, 4.400lm, IP66, 230V. | kom | 63,00 |  |  |  |  |
| 6 | Nadgadna svetiljka za direktno osvetljenje. Kućište svetiljke od aluminijumskog profila, završno zaštićena epoksipoliester prahom specijalne bele reflektujuće boje, polimerizovanim na 180°C. Optički pribor svetiljke mikroprizmatični difuzor koji daje ujednačeno difuzno svetlo i ravnomerno prosvetljenu površinu, bez uočljivosti svetlosnih izvora. Izvor svetla LED moduli karakteristika Ra>80, 4.000K, izmenjiv prema internacionalnom ZHAGA standardu, životni vek min. 50.000h sa karakteristikom L70B10. Predspojni pribor je upravljiv putem DALI protokola. Predspojni pribor i izvori svetla su EU ili domaćeg proizvođača, od renomiranih proizvođača (Philips, Helvar, Vossloh...). Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina.Svetiljka slična tipu : VIZIO CDP, BUCK, 40W, 3.520lm, IP40, 230V. | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 7 | Nadgradna svetiljka za direktno osvetljenje. Kućište svetiljke i difuzor od vandal rezistentnog polikarbonata. Izvor svetla LED sijalica na E27, karakteristika, Ra>80, 4.000K, izmenjiva. Svetiljka slična tipu : GLOBO, DISANO, 1XE27, IP65, IK08, 230V. | kom | 25,00 |  |  |  |  |
| 8 | Nadgradna reflektorska svetiljka za direktno osvetljenje visoke energetske efikasnosti. Kućište svetiljke je napravljeno od kombinacije aluminijumskog lima i profila od ekstrudiranog lima. Otvoreni dizajn i masivni hladnjak obezbeđuju bezbedan i dugotrajan rad. Svetiljka namenjena za osvetljenje terena velike sale. Izvor svetla LED modul izmenjiv prema Zhaga standardu karakteristika Ra>70, 4000K, optika 90°, prema EN12193, ravnomernost osvetljaja Eh,min/Eh > 0,5. Predspojni pribor je upravljiv putem DALI protokola. Predspojni pribor i izvori svetla su EU ili domaćeg proizvođača, od renomiranih proizvođača (Philips, Helvar, Vossloh...). Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina. Svetiljka slična tipu : TANGRAM HB4 SYM, BUCK, 144W, 16.440lm, IP54, 230V. | kom | 21,00 |  |  |  |  |
| 9 | Šinska usmeriva linijska svetiljka za direktno osvetljenje muzejskih, galerijskih, prodajnih i opštih prostora. Vidni komfor obezbeđen najnovijim optičkim komponentama i elektrokomponentama. OPTIČKI PRIBOR Precizno usmeravanje svetiljke omogućeno je rotiranjem po jednoj osi. Mikroprizmatični difuzor. KUĆIŠTE Svetiljka od ekstrudiranog aluminijuma završno zaštićena epoksipoliester prahom sitnostrukturne teksture. Bočni poklopci od polikarbonata u boji svetiljke.Svetiljka namenjena za osvetljenje eksponata u holu škole. Izvor svetla LED modul izmenjiv prema Zhaga standardu karakteristika Ra>80, 4000K. Predspojni pribor je upravljiv putem DALI protokola. Predspojni pribor i izvori svetla su EU ili domaćeg proizvođača, od renomiranih proizvođača (Philips, Helvar, Vossloh...). Svetiljka u kompletu sa priključnom šinom dužine cca 1m. Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina. Svetiljka slična tipu : L90/T, BUCK, 22W, 2.050lm, IP40, 230V. | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| 10 | Nadgradni reflektor za direktno osvetljenje sa pasivnim hlađenjem, pogodan za muzejske, galerijske i prodajne objekte. Pun vizuelni komfor je obezbeđen najnovijim optičkim i elektronskim komponentama. OPTIČKI PRIBOR Precizno usmeravanje svetlosnog zraka omogućeno je rotacijom po dve ose. U zavisnosti od dizajna osvetljenja ili osobenosti samog prostora, svetiljka ima uzak, srednji i širok snop svetla. KUĆIŠTE Kompaktno jednodelno telo napravljeno od aluminijuma livenog pod pritiskom. Površina svetiljke je koncipirana kao veliki hladnjak i omogućava hlađenje bez ventilatoram obezbeđujući ujednačeno odvođenje toplote. Završna obrada: epoksi- poliester prah sitnostrukturne teksture. Svetiljka namenjena za osvetljenje eksponata u holu škole. Izvor svetla LED modul izmenjiv prema Zhaga standardu karakteristika Ra>80, 4000K. Predspojni pribor je upravljiv putem DALI protokola. Predspojni pribor i izvori svetla su EU ili domaćeg proizvođača, od renomiranih proizvođača (Philips, Helvar, Vossloh...). Svetiljka je servisabilna, garancija 5 godina. Svetiljka slična tipu : AIRO/C, BUCK, 21W, 2.050lm, IP20, 230V. | kom | 22,00 |  |  |  |  |
| 11 | Nadgradna LEDsvetiljka za antipanično osvetljenje sa baterijom za autonomiju 3h snage 7,5VA. sa plastičnim donjim displejom za pravac evakuacije Svetiljka slična tipu : MLD-28S/g, OLOMPIA, 7,5W, IP20, 230V. | kom | 61,00 |  |  |  |  |
| 12 | Nadgradni FENJER na postojećim stubovima u atrijumu Svetiljka slična tipu : Fero Medika, 23W, 2.050lm, IP44, 230V. | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 13 | Instalacioni materijal i pribor ugraditi (montirati) i povezati na mestima gde je to naznačeno. Sve prekidače opšteg osvetljenja postaviti na visini h = 1,5m od poda. Sve utičnice opšte namene postaviti na visini h = 0,3 m. Tehnološke utičnice postaviti na potrebnoj visini. Svi prekidači i prikljuučnice su prema SRPS standardu, modularnog odgovarajuće tipu Aling Conel. Pri izboru tipa i boje maske kod prekidača i utičnica tražiti saglasnost nadzora enterijera. |  |  |  |  |  |  |
|  | prekidači: - Jednopolni prekidač 230 V, 10A, zaštite IP20, sa montažnom kutijom za montažu u zid, sa maskom i bojom po izboru projektanta enterijera | kom | 97,00 |  |  |  |  |
|  | - Jednopolni prekidač 230 V, 10A, zaštite IP20, sa montažnom kutijom za montažu u zid, sa idikacijom uključenosti, sa maskom i bojom po izboru projektanta enterijera | kom | 15,00 |  |  |  |  |
|  | - Serijski prekidač 230 V, 10A, zaštite IP20, sa montažnom kutijom za montažu u zid sa maskom i bojom po izboru projektanta enterijera | kom | 80,00 |  |  |  |  |
|  | - Naizmenični prekidač 230 V, 10A, zaštite IP44, sa montažnom kutijom za montažu u zid | kom | 4,00 |  |  |  |  |
|  | - Naizmenični prekidač 230 V, 10A, zaštite IP20, sa montažnom kutijom za montažu u zid sa maskom i bojom po izboru projektanta enterijera | kom | 21,00 |  |  |  |  |
|  | - Komplet DIMERSKA jedinica 800W sa potenciometrom 230 V, zaštite IP20, sa montažnom kutijom za montažu u zid sa maskom i bojom po izboru projektanta enterijera | kom | 5,00 |  |  |  |  |
|  | '- KIP prekidač sa signalnom sijalicom 230 V, 16A, IP20, po izboru projektanta enterijera | kom | 20,00 |  |  |  |  |
|  | priklijučnice Kompleti priključnica moraju biti upakovani u celine u skladu sa projektom a tip i boje maske prema izboru projektanta enterijera |  |  |  |  |  |  |
|  | Monofazna priključnica sa zaštitnim kontaktom 230 V, 16A zaštite IP55 sa montažnom kutijom M2 za montažu u zid maske i boje po izboru projektanta enterijera i zaštitom od dodira. | kom | 29,00 |  |  |  |  |
|  | Komplet od 1 monofazne "šuko" priključnica i 1 "eurostandard" i zaštitom od direktnog dodira sa zaštitnim kontaktom 230 V, 16 A zaštite IP 20 sa montažnom kutijom M3, za montažu u zid sa maskom i bojom po izboru projektanta enterijera. | kom | 95,00 |  |  |  |  |
|  | Komplet od 2 monofazne "šuko" priključnica, zaštitom od direktnog dodira sa zaštitnim kontaktom 230 V, 16 A zaštite IP 20 sa montažnom kutijom M4, za montažu u zid sa maskom i bojom po izboru projektanta enterijera. | kom | 40,00 |  |  |  |  |
|  | Komplet od 2 monofazne "šuko" priključnica i 2 "eurostandard" i zaštitom od direktnog dodira sa zaštitnim kontaktom 230 V, 16 A zaštite IP 20 sa montažnom kutijom M7, za montažu u zid sa maskom i bojom po izboru projektanta enterijera. | kom | 15,00 |  |  |  |  |
|  | Komplet od 2 monofazne "šuko" priključnica i 1 "eurostandard" i zaštitom od direktnog dodira sa zaštitnim kontaktom 230 V, 16 A zaštite IP 20 sa montažnom kutijom M7, sa 2x RJ 45, za montažu u zid sa maskom i bojom po izboru projektanta enterijera. | kom | 15,00 |  |  |  |  |
|  | Komplet od 2 monofazne "šuko" priključnica i zaštitom od direktnog dodira sa zaštitnim kontaktom 230 V, 16 A zaštite IP 20 sa montažnom kutijom M7, sa krajnjim RTV konektorom, za montažu u zid sa maskom i bojom po izboru projektanta enterijera. | kom | 15,00 |  |  |  |  |
|  | Komplet 3f priključnica 400 V, 16 A zaštite IP 20 | kom | 4,00 |  |  |  |  |
|  | Kutija za izjednačavan je potencijala (KIP) za montažu u sanitarnom čvoru. | kom | 14,00 |  |  |  |  |
|  | instalacione cevi Isporuka i postavljanje tvrde PVC OBO cevi u toku građevinskih radova. za unutrašnju instalaciju prema zahtevima razvoda. fi 16,23,32 mm. | m1 | 350,00 |  |  |  |  |
|  | Isporuka i postavljanje savitljivih PVC OBO cevi. za unutrašnju instalaciju prema zahtevima razvoda.. fi 16,23,32 mm. | m1 | 900,00 |  |  |  |  |
| 14 | Šlicovanje plafona i zidova na koridorima postojeće i nove instalacije. Nakon postavljanja instalacije i opreme krpljenje i reparacija tih delova i njihovo farbanje | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 15 | Demontaža postojećih rasvetnih tela, prekidača i priključnica i odlaganje na dogovorenu lokaciju i zapisnička predaja Investitoru. | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 16 | Montaža novih; rasvetnih tela, prilagođavanje instalacije novom rasporedu svetiljki, prekidača i priključnica i izrada potrebnih veza kablom N2XHX 3x1,5; 3x2,5;5x2,5mm2 prosečne dužine 2m. | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 17 | Popravka oštećenja nastala prilikom demontaže svetiljki I neophodnih dorada instalacije za nove pozicije, krpljenje, gletovanje i krečenje plafona i zidova. | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| III | SANACIJA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA | УКУПНО: |  |  |  |  |  |
| IV | SISTEM ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mikropocesorska centrala Integral IP CXF u osnovnoj konfiguraciji sadrži: - Metalni kabinet, sa otvorom za interni upravljački panel; - B6-BCU-X2 matičnu ploču sa glavnim procesorom. Matična ploča sadrži konektor za priključenje internog upravljačkog panela, MMI-BUS konektor za priključenje do 8 eksternih upravljačkih i LED panela, slot za memorijsku SD karticu, USB 1.1 interfejs za priključenje PC. - B6-PSU napojnu jedinicu, sa punjačem baterija, karakteristika: ulazni napon 230Vac +15%/-20%, 47-63Hz, izlazni napon 26,3Vdc-28,3Vdc, izlazna struja 4A, izlazi za spoljne potrošače 5 x 27Vdc; - 2 adresabilne X-Line petlje, za priključenje do 250 adresnih elemenata u petlji (ukupno 500 elemenata); - 5 programabilnih izlaznih relea 230V/3A; - 2 monitorisana izlaza za glavnu sirenu i daljinsku dojavu alarma; - 2 monitorisana VdS ulaza; - slobodan slot za priključenje: B6-DXI2 modula sa 2 dodatne petlje, B6-LAN modula za umreženje i Ethernet, B4-USI interfejs modula, B4-EIO ulazno izlaznog modula. - prostor za 2 aku baterije 12V/18Ah za rad bez mrežnog napajanja 72h+0,5h. Centrala poseduje časovnik realnog vremena, brojač alarma, programabilnu dvozonsku zavisnost, programabilno dvostepeno vreme kašnjenja i intervencije, automatsko prepoznavanje zaprljanosti detektora, memoriju alarma. Dimezije centrale 400x445x140(VxŠxD), čelično kućište crvene boje RAL 3000, IP zaštita IP30, radna temperatura -5/+50°C, težina 19Kg (sa baterijama). Potrošnja 77mA Centrala je proizvedena u skladu sa EN 54-2, EN 54-4, VDE 0833, DIN 14675 i EN 12094-1. VdS sertifikat br.G200081, S200081, G206045, G206055, S206055 | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | Akumulatorska baterija, 12V. 17Ah za rezervno napajanje sistema minimalno 72h sata u mirnom i 30 minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 3 | Dodatno napajanje (komplet metalna kutija i dve baterije 12V, 7Ah) | kompl | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 | Redudantni komunikacioni modul sa RS485, 2x 100Base-FXM (fiber optic multimode), 100Base-TX portovima | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Adresabilni interaktivni multikriterijumski detektor u skladu sa EN54-5, EN54-7 i EN54-17 standardima, može biti programiran kao dimni detektor, termomaksimalni i termodiferencijalni detektor ili kombinacija više vrsta detektora, za ranu detekciju početnih požara sa i bez formiranja dima, programsko dodeljivanje adrese i automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja detektora, IP44 (sa podnožjem), LED indikator vidljiv 360°. Detektor poseduje napredne funkcije u svrhu rane detekcije i umanjenja pojave lažnog alarma: konstantno merenje atmosferskih parametara (temperatura, naglo povećanje temperature, čistoća vazduha...); funkcija za automatsku interaktivnu adaptaciju atmosferi okruženja bez utroška vremena na programiranju parametara; detekcija dima uvek praćena proverom temperature okoline; dinamička procena nivoa signala; programsko podešavanje praga alarma; inteligentna obrada signala; decentralizovana inteligencija; lokalno skladištenje svih podataka i događaja; detektor poseduje zaštitu od kratkog spoja (izolacioni prekidač) koja u slučaju kratkog spoja ili prekida petlje obezbeđuje lokalizaciju greške, bez uticaja na ostatak sistema; dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95% kratkotrajno, kućište od ABS plastike. | kom | 139,00 |  |  |  |  |
| 6 | Adresabilni interaktivni kombinovani detektor, u skladu sa EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN54-26, EN54-29 i EN54-30 standardima, sadrži integrisani izolator petlje; za detekciju dima, gasa (ugljenmonoksid CO) i temperature, osetljivost na CO u rangu 1-500ppm; programsko dodeljivanje adrese i automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja detektora; LED indikator vidljiv 360°; dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95% kratkotrajno. Stepene zaštite IP 40, u kompletu sa podnožjem, kućište od ABS plastike. | kom | 5,00 |  |  |  |  |
| 7 | Standardna detektorska baza, za priključenje automatskih detektora na petlju, poseduje mogućnost obezbeđenja protiv skidanja detektora.; stepen zaštite IP44, od ABS plastike. | kom | 144,00 |  |  |  |  |
| 8 | Zaštitni kavez automatskog detektora za sprečavanje mehaničkih oštećenja | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 9 | Adresabilni ručni javljač požara, u skladu sa EN54-11 i EN54-17 standardima; LED indikacija stanja; sadrži integrisani izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili otvorene linije obezbeđuje nesmetan rad sistema; sa kućištem za ugradnu/nadgradnu unutrašnju montažu, IP24; sa providnim zaštitnim poklopcem protiv nenamernog aktiviranja. | kom | 15,00 |  |  |  |  |
| 10 | Ulazno/Izlazni modul za rad u X-LINE adresnoj petlji, sadrži 2 relejna programabilna fail-safe izlaza, 2 beznaponska ulaza i 2 naponska ulaza. Integrisani izolator petlje. Napajanje iz petlje, potrošnja 0,63mA, stepen zaštite IP66 sa kutijom tipa GEH MOD, radna temperatura -20°/+60°C, dimenzije 67x67x20mm. Sa kutijom za montažu GEH-MOD stepen zaštite IP66. VdS sertifikat br.G210133 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Alarmna sirena sa bljeskalicom, konvencionalnog tipa, za unutrašnju montažu. Selektor 32 tona, glasnost 89-97dB/m, crvene boje, radna temperatura -10°/+55°C, stepen zaštite IP21, u skladu sa EN54-23 standardom | kom | 10,00 |  |  |  |  |
| 12 | Alarmna sirena sa bljeskalicom, konvencionalnog tipa, za spoljnu montažu. Selektor 32 tona, glasnost 89-97dB/m, crvene boje, radna temperatura -10°/+55°C, stepen zaštite IP65, u skladu sa EN54-23 standardom | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 13 | Programska podrška (softver) za daljinski nadzor i potpunu kontrolu rada sistema putem lokalne (LAN) i globalne računarske mreže (Internet). Softver treba da: - je na srpskom jeziku, - poseduje mogućnost istovremenog monitoringa (nadzora) većeg broja udaljenih sistema (min. 100) putem TCP/IP komunikacionog protokola, - je organizovan kao server-klijent aplikacija i da omogućava istovremeni pristup do 32 klijenta, - poseduje mogućnost prikaza podataka o stanju udaljenih, povezanih sistema, o stanju svakog adresabilnog ili drugog elementa sistema ponaosob, trenutno, u realnom vremenu; bitne informacije treba da se prikazuju operateru u "iskačućim" (pop-up) prozorima na ekranu monitora sa mogućnošću prikaza kratkog uputstva operateru šta treba da uradi u datoj situaciji, - poseduje mogućnost aktiviranja i prikaza "virtuelne centrale" na drugom monitoru računara na kojem je softver instaliran (na monitoru se prikazuje upravljački panel centrale), putem koje se u potpunosti može upravljati udaljenim sistemom na isti način kao da operater stoji fizički pored centralne jedinice sistema (puna dvosmerna komunikacija u realnom vremenu), - svi primljeni podaci treba da se beleže u bazi podataka radi kasnijeg pristupa i obrade, - poseduje mogućnost generisanja izveštaja po različitim filterima, - poseduje najmanje 2 nivoa autorizovanih pristupa operatera, - poseduje visok stepen bezbednosti: enkripcija kroz hardverski ključ (dongle) za autorizaciju korišćenja. Softver treba da podržava instalaciju na PC računarima pod Windows operativnim sistemom. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 14 | Radna stanica za nadzor svih parametara sistema i daljinsko upravljanje (PC računar) sledeće konfiguracije: - Intel® Pentium® Dual-Core, 3558U, 2,33 GHz; Chipset integrisan u procesoru; RAM 1x4GB SO-DIMM DDR3L, 1600 MHz; Integrisana grafika Intel HD Graphics sa DisplayPort i VGA portovima; SATA 500GB; LAN 10/100/1000Mbit; Mini desktop format, 65W; USB Miš; USB Standard Value tastatura; MS Win Pro 8.1 64Bit - 2 kom. monitora 20", Wide format 16:9; Rezolucija 1600x900; Osvetljenje 250 cd/m2; Statički kontrast 1000:1; Dinamički kontrast 5.000.000:1; Vidni ugao horizontalni 170°, vertikalni 160°; Odziv 5 ms; Priključci DisplayPort, VGA; Panel TN (Twisted Nematic) LED Backlit LCD; Postolje tilt - 5° do +19°, integrisani zvučnici potrebni za zvučne notifikacije sistema | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 15 | Komplet kabel i pomoćni materijal: - kabel JH(St)H 2x2x0.8mm - plastične PVC HF cevi fi 16mm - pomoćni materijal za polaganje kabla u plastične PVC HF cevi | m | 2400,00 |  |  |  |  |
| 16 | Komplet kabel i pomoćni materijal: - kabel J-H(St)H Fe180/E30 2x2x0.8mm (kabel sa funkcijom u požaru) - plastične PVC HF cevi fi 16mm - pomoćni materijal za polaganje kabla u plastične PVC HF cevi | m | 450,00 |  |  |  |  |
| 17 | Komplet kabel i pomoćni materijal: - kabel N2XH 3x1,5 - plastične PVC HF cevi fi 16mm - pomoćni materijal za polaganje kabla u plastične PVC HF cevi | m | 30,00 |  |  |  |  |
| 18 | Komplet kabel i pomoćni materijal: - UTP Cat. 6 HF - plastične PVC HF cevi fi 16mm - pomoćni materijal za polaganje kabla u plastične PVC HF cevi | m | 30,00 |  |  |  |  |
| 19 | Sitan nespecificirani materijal | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 20 | Radovi na građevinskim radovima i postavljanju instalacije, montaži i povezivanju opreme: - šlicovanje zidova i plafona za postavljanje PVC cevi instalacije i njihovo krpljenje i reparaciju nakon postavljanja cevi i ponovno krećenje plafona i zidova - postavljanje plastičnih PVC cevi - postavljanje vatrootpornih obujmica i ankera - polaganje kablovskih vodova JH(St)H 2x2x0.8mm kroz plastične PVC cevi - polaganje kablovskog voda J-H(St)H Fe180/E30 2x2x0.8mm (kabel sa funkcijom u požaru) u PVC cevi - postavljanje kablovskog voda UTP Cat. 6 HF kroz plastične PVC HF cevi - montaža centralne jedinice - montaža svih perifernih elemenata (automatski i ručni javljači, sirene, računar, monitor, itd.) - povezivanje svih krajeva kablova sa opremom, sa obeležavanjem - ostali instalaterski radovi koji su neophodni za postizanje pune funkcionalnosti i poštovanja važećih tehničkih propisa u struci | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 21 | Radovi na puštanju sistema u rad, obuci korisnika i prateći radovi: - Ispitivanje instalacije sistema za dojavu požara sa sastavljanjem Zapisnika o funkcionalnom ispitivanju - Programiranje parametara rada centrale za dojavu požara - Instalacija programske podrške (softvera), podešavanje parametara daljinskog pristupa i puštanje u rad - Izrada i predaja kompletnih uputstava za rukovanje i održavanje sistema za dojavu požara (korisnička uputstva) na srpskom jeziku u pisanoj formi - Obuka korisnika za rukovanje sistemom za dojavu požara. Obuka odgovornog lica Naručioca za potpuno samostalno korišćenje centrale za dojavu požara. Isporuka tehničke dokumentacije i odgovarajuće atestne dokumentacije. Isporuka Knjige održavanja. - Stručna pomoć u periodu uhodavanja sistema za dojavu požara. - Izdavanje Zapisnika/Izveštaja o funkcionalnosti sistema za dojavu požara od strane ovlašćene ustanove. - Ostali nepomenuti radovi potrebni za punu funkcionalnost sistema | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 22 | Isporuka i montaža magnetne protivpožarne brave na dvokrilnim PP vratima kuhinje. Komplet sa svim potrebnim kablovima i radovima. | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 23 | Usluga izrade Projekta izvedenog stanja. Pomenuti projekat se izrađuje i isporučuje u 4 (četiri) štampana primerka + 1 (jedan) primerak u elektronskoj formi (na CD-u). | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 24 | Usluga održavanja u garantnom roku u vidu redovnih dvomesečnih i periodičnih šestomesečnih pregleda sistema za dojavu požara, sa izdavanjem i dostavljanjem Zapisnika/Izveštaja o stručnom nalazu izdatom od strane ovlašćene ustanove. Napomena: cena je data za garantni rok od 12 meseci | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 25 | Viškovi, naknadni i nepredviđeni radovi, na zahtev Nadzornog organa, u količini do 10% od ukupne vrednosti sistema (stavke 1-21) | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| IV | SISTEM ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA | УКУПНО |  |  |  |  |  |
| V | SANACIJA TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA IP SISTEMA ZA VIDEO NADZOR |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Isporuka, montaža i povezivanje kamere za unutrašnju montažu: ONVIF kompatibilna Vandalootporna mini dome kamera, 1/3" Progressive CMOS, H.264/MJPEG kompresija, Rezolucija 2 MP 1920x1080@25fps, 25fps (1280 × 720), Osetljivost 0.01Lux/F1.2 (AGC ON) i 0Lux sa IR, Funkcije D-WDR, 3D DNR, BLC, Detekcija pokreta, Ugrađen mehanički IR filter, Ugrađena IR rasveta dometa do 10m, Ugrađen mikrofon, Ugrađen slot za micro SD/SDHC/SDXC karticu (do 64 GB), Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm/F2.0, Dual-Stream, Nivo zaštite IP66, Vandalootporna IK08, 3-axis montaža, Napajanje 12Vdc/PoE | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Isporuka, montaža i povezivanje kamere za unutrašnju montažu: ONVIF kompatibilna Vandalootporna mini dome kamera, 1/3" Progressive CMOS, H.264/MJPEG kompresija, Rezolucija 2 MP 1920x1080@25fps, 25fps (1280 × 720), Osetljivost 0.01Lux/F1.2 (AGC ON) i 0Lux sa IR, Funkcije D-WDR, 3D DNR, BLC, Detekcija pokreta, Ugrađen mehanički IR filter, Ugrađena IR rasveta dometa do 30m, Ugrađen mikrofon, Ugrađen slot za micro SD/SDHC/SDXC karticu (do 64 GB), Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm/F2.0, Dual-Stream, Nivo zaštite IP66, Vandalootporna IK08, 3-axis montaža, Napajanje 12Vdc/PoE | kom | 22,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | Isporuka, montaža i povezivanje kamere za spoljašnji video nadzor: ONVIF kompatibilna Megapikselna Vandalootporna IR kupolna kamera, 3 MP za spoljnu montažu, 1/3" Progressive CMOS, Rezolucija slike 1920x1080@25fps, IR rasveta dometa do 30m, Osetljivost 0.19lux/F2.0 i 0 Lux sa IR, Ugrađen fiksni objektiv od 2.8mm (opcija 4mm ili 6mm/F1.2 ), Nivo zaštite IP66, Ugrađen slot za SD karticu, Funkcije D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI, Ugrađen mehanički IR filter (Prava Dan/Noć funkcija), Napajanje 12Vdc/PoE. Komplet za pripadajućim nosačem za zidnu montažu, sa prostorom za skrivenu kablažu | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | Isporuka, montaža i povezivanje u RO-INF-CCTV opreme za snimanje video materijala i to: 16-kanalni NVR, Snimanje do 16 IP kamera u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.264; Dual-Stream; Snimanje do rezolucije od 5 Mpix; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 100/80 Mbps; mesto za 1 SATA HDD (do 4 Tb), HDMI/VGA monitorski izlaz; 12Vdc, Alarmnu ulaz/izlaz: 4/1, 1U, 19". Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan DDNS. | kompl | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.5 | Isporuka, montaža i povezivanje u NVR uređaj: Hard disk Western Digital, 4TB Purple, 5400RPM, SATA III, 64MB | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Isporuka, montaža i povezivanje klijentskog računara za potrebe sistema za video nadzor, sledećih karakteristika: CPU INTEL Core i5 4460 MBO ASUS 1150 B85M-G MEM DDR3 4GB 1600MHz KINGSTON KVR16N11S8/4 MEM DDR3 4GB 1600MHz KINGSTON KVR16N11S8/4 HDD INT SATA3 TOSHIBA 2TB 3,5" DT01ACA200 CASE MS CARBON 500 DVD RW SAMSUNG SH-224FB SATA Bulk Black VGA PCIe Palit GT610 2GB MIŠ LOGITECH B100 Optical USB Mouse OEM 910-0… TAST. LOGITECH K120 OEM YU 920-002642 MS OEM Win 7 Pro 64-bit Eng 1pk Komplet sa 2 kom. LED monitora 24" sledećih karakteristika: Monitor 21,5", Wide format 16:9, 1920x1080, 250 cd/m2, 50.000.000:1, 90°, 65°, 5 ms, D-Sub, Boja Black, Postolje tilt | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | Isporuka materijala i polaganje delimično u plafonskim nosačima kablova-regalima, u zaštitnim PVC cevima instalacionih kablova instalacije sistema za video nadzor. Kablovi su tipa: |  |  |  |  |  |  |
|  | F/FTP Cat 7 HF | m | 1160,00 |  |  |  |  |
|  | Optički kabel MM 8x50/125nmOM3 FRNC-LS0H | m | 60,00 |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 3x2,5 | m | 20,00 |  |  |  |  |
| 1.8 | INSTALACIONE CEVI:Isporuka i postavljanje savitljivih PVC OBO cevi u toku građevinskih radova za unutrašnju instalaciju prema zahtevima razvoda. -fi 16,23,32 mm | m1 | 600,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | Šlicovanje plafona i zidova na koridorima postojeće i nove instalacije. Nakon postavljanja instalacije i opreme krpljenje i reparacija tih delova i njihovo farbanje | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.10 | Sitan nespecifiran materijal za izvođenje elektroinstalacionih i elektromontažnih radova | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.11 | Podešavanje sistema, testiranje i puštanje u rad, sa obukom korisnika | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.12 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja instalacije sistema za video nadzor sa jednoznačnim obeležavanjem svih elemenata sistema koji su ugrađeni. | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA SISTEMA ZA AMBIJENTALNO I EVAKUACIONO OZVUČENJE |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Isporuka i polaganje savitljivih beshalogenih instalacionih cevi za uvlačenje vodova instalacije sistema za ambijentalno i evakuaciono ozvučenje. Cevi polagati u zidu i plafonu. Cevi treba da su prečnika 16mm. | m | 750,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Isporuka materijala i polaganje delimično u plafonskim nosačima kablova-regalima, u zaštitnim PVC cevima i odgovarajućim vatrootpornim obujmicama instalacionih kablova instalacije sistema za ambijentalno i evakuaciono ozvučenje. Kablovi su tipa: |  |  |  |  |  |  |
|  | LIHCH 4x1mm2 | m | 120,00 |  |  |  |  |
|  | LIHCH 2x1mm2 | m | 850,00 |  |  |  |  |
|  | S/FTP Cat 6A HF | m | 210,00 |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 3x2,5 | m | 20,00 |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka, montaža i povezivanje: Nadgradni 2-sistemski zvučnik (1" HF+ 6" LF), unutrašnja ugradnja, snaga RMS 60W (maks. 120W)/8Ohm, 50W-25W-12,5W-6,25W/100V, ABS konstrukcija sa metalnom mrežom u boji zvučnika, SPL do 106dB, disperzija 120°x120°, frekventni opseg 65Hz-20kHz, komplet sa rotacionim 3D nosačem za zidnu montažu u svim pravcima | kom | 69,00 |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka, montaža i povezivanje: Nadgradni 2-sistemski zvučnik (1" HF+ 5,25" LF), spoljašnja ugradnja (IP55), vertikalna ili horizontalna montaža, snaga RMS 50W (maks. 100W)/8Ohm, 40-20-10W/100V, ABS konstrukcija sa aluminijumskom mrežom u boji zvučnika, SPL do 104dB, disperzija 110°x110°, frekventni opseg 70Hz-18kHz, vodootporni konektor, komplet sa nosačem za nosačem za stubnu/zidnu montažu | kom | 4,00 |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka, montaža i povezivanje kontrole jačine zvuka (atenuatora) snage 6W/100V, sa prioritetnom funkcijom u slučaju evakuacije (prinudni uklop 24Vdc) | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka, montaža i povezivanje kontrole jačine zvuka (atenuatora) snage 12W/100V, sa prioritetnom funkcijom u slučaju evakuacije (prinudni uklop 24Vdc) | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 | Isporuka, montaža i povezivanje kontrole jačine zvuka (atenuatora) snage 24W/100V, sa prioritetnom funkcijom u slučaju evakuacije (prinudni uklop 24Vdc) | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 8 | Isporuka, montaža i povezivanje kontrole jačine zvuka (atenuatora) snage 60W/100V, sa prioritetnom funkcijom u slučaju evakuacije (prinudni uklop 24Vdc) | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | Isporuka, montaža i povezivanje u RACK ozvučenja centralne digitalne 8x8 audio matrice, ulazi:2xBalanced Microphone (XLR)/Phantom power/0dB~-50dB/SNR>80dB, 4xStereo Unbalanced Line (RCA)/-14dB~+9 dB/SNR>100dB, 8xWall panel input (RJ45); izlazi:8xStereo Balanced Line/-70dB~0dB; frekventni opseg 20Hz-20kHz, upravljanje putem prednjeg panela, RS232 interfejsa, TCP/IP, zidnog panela, internog webservera, RACK montaža (2HE), 24Vdc rezervno napajanje | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 10 | Isporuka, montaža i povezivanje u RACK ozvučenja izvora zvuka, FM/AM tjuner, CD/USB/SD/MMC, 2 fiksna audio izlaza (10dB), 1 promenljivi audio izlaz (∞ ~ 0dB), metalna konstrukcija, RACK montaža (1HE), RS232 interfejs za upravljanje iz aplikacije | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 11 | Isporuka, montaža i povezivanje table za kontrolu jačine zvuka izabrane zone, u kompletu sa audio pojačavačem, Class-D stereo pojačavač (2x150W@4Ohm/2x75W@8Ohm), balansirani ulazi (L/R), frekventni opseg 20Hz-20kHz, RS485, "alarm" mod rada, u kompletu sa odgovarajućim napajanjem 48V | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 12 | Isporuka, montaža i povezivanje u RACK ozvučenja audio pojačavača, 16-kanalni Class-D pojačavač (16x60W/8x120W), Stereo/Bridge/Parallel, RACK montaža (2HE), frekventni opseg 20Hz-20kHz, SNR>100dB, kontrola jačine zvuka na svakom kanalu, ugrađena zaštita od kratkog spoja, pregrevanja, DC kvara, preopterećenja, limiter | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 13 | Isporuka, montaža i povezivanje u RACK ozvučenja transformatorske jedinice, 8x120W/100V, integisano kolo za povezivanje sa Class-D pojačavačima, RACK montaža (2HE) | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 14 | Isporuka, montaža i povezivanje emitera evakuacionih poruka, snimanje poruka u digitalnom formatu i reprodukcija | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 15 | Isporuka, montaža i povezivanje digitalnog zidnog audio/upravljačkog panela, 2,5" kolor LCD displej, RJ45 konektor, komunikacija sa centralnom matricom preko digitalnog BUS-a koji prenosi audio, upravljanje i napajanje na dužinu do 500m preko FTP kabla, poseduje 2 lokalna ulaza sa Clip indikacijom i pojedinačnim uključenjem/isključenjem/miksovanjem: Line In (RCA) i Mic In (XLR/F sa phantom napajanjem), Bass/Treble podešavanje | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 16 | Isporuka, montaža i povezivanje digitalne mikrofonske konzole za 8 zona, sa pripadajućim kablom za povezivanje, kardioid mikrofon na fleksibilnom "vratu", osetljivost 45dB, SPL do 130 dB, kapacitivni senzorski tasteri sa LED indikacijom, automatski prekid zvuka i gong za najavu obaveštenja, selekcija izlazne zone (1-8), Select & Clear All, PTT, RJ45 konektor, komunikacija sa centralnom matricom preko digitalnog BUS-a koji prenosi audio, upravljanje i napajanje na dužinu do 300m preko FTP kabla | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 17 | Isporuka, montaža i povezivanje mikrofonske pozivne stanice, sa pripadajućim kablom za povezivanje, kardioid mikrofon na fleksibilnom "vratu", frekventni opseg 50Hz–15kHz, metalna osnova, ugrađena četiri zvona, ON/OFF taster, impedansa 600Ω, osetljivost:-63dB/±-2dB, dо 8m kabla sa XLR konektorom | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 18 | Isporuka i postavljanje savitljivih PVC OBO cevi u toku građevinskih radova. za unutrašnju instalaciju prema zahtevima razvoda.. -fi 16,23,32 mm. | m1 | 600,00 |  |  |  |  |
| 19 | Šlicovanje plafona i zidova na koridorima postojeće i nove instalacije. Nakon postavljanja instalacije i opreme krpljenje i reparacija tih delova i njihovo farbanje | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 20 | Sitan nespecifiran materijal za izvođenje elektroinstalacionih i elektromontažnih radova | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 21 | Podešavanje sistema, testiranje i puštanje u rad, sa obukom korisnika | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 22 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja sistema za ambijentalno i evakuaciono ozvučenje | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 3. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA STRUKTURNOG INFORMACIONOG I TELEFONSKOG RAZVODA (SKS) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Isporuka i polaganje savitljivih beshalogenih instalacionih cevi za uvlačenje vodova instalacije strukturnog informacionog sistema. Cevi polagati delimično kroz konstrukciju pregradnih zidova a delimično iznad spuštenog plafona do pocinkovanih nosača kablova. Pocinkovani nosači kablova su predviđeni predmerom elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih elektroinstalacija. Cevi treba da su prečnika: |  |  |  |  |  |  |
|  | 16mm | m | 750,00 |  |  |  |  |
|  | 29mm | m | 600,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Isporuka materijala i polaganje delimično u plafonskim nosačima kablova-regalima, u zaštitnim PVC cevima i odgovarajućim vatrootpornim obujmicama instalacionih kablova instalacije sistema za ambijentalno i evakuaciono ozvučenje. Kablovi su tipa: |  |  |  |  |  |  |
|  | S/FTP cat 6A (izvedba "halogen free") | m | 2500,00 |  |  |  |  |
|  | N2XH-J 3x2,5 | m | 50,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | Isporuka i polaganje multimodnog fiberoptičkog kabla 50/125μm OM3 sa 8 vlakana, za vezu između glavnog razvodnog ormana informacionog razvoda u server sobi sa ostalim ormanima informacionog razvoda objekta, po principu jednostrukog prstena. Kabel je potrebno položiti delimično u regalima slabe struje, a delimično u zaštitnim beshalogernim cevima | m | 60,00 |  |  |  |  |
| 3.4 | Isporuka, montaža i povezivanje GRO-INF - rack orman 42U/19", 800x1000mm (ŠxD), staklena vrata sa bravom - Ventilator panel 19"/1U sa 4 ventilatora i termostatom - 1 kom. - polica za Rack ormar - Patch panel 19"/1U sa 24 slota za module, popunjen STP Cat. 6A modulima - 2 kom. - 230V razvodni panel 19"/1U sa 7 utičnih mesta, prekidačem, prenaponskom zaštitom i kablom 2m sa utikačem - 1 kom. - 19" Panel za ranžiranje kablova, 1HU - 5 kom. - Patch kablovi RJ45, Cat.6, S/FTP, 2m - komplet - FO panel u potpunosti opremljen svim potrebnim materijalnom za trajnu terminaciju splajsovanjem 24 kom. MM OM3 optičkih vlakana SC konektorima - 8 kpl. - L3 optički/bakarni koncentrator svič, 16xGE SFP port, 8x10/100/1000Base-T / SFP dual-personality port, 2xExtension slot za prihvat 10GbE modula, stacking, dvostruko napajanje, Static & RIP Routing, OSPF, BGP, ISIS, PIM, ACLs, IPv6 - 1 kom. - SFP MM 1G LC optički dpx modul - 2 kom. - FO SC/LC OM3 patch dpx kabel, 3m - 2 kom. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.5 | Isporuka, montaža i povezivanje RO-INF/I - rack orman 27U/19", 800x800mm (ŠxD), staklena vrata sa bravom - Ventilator panel 19"/1U sa 2 ventilatora i termostatom - 1 kom. - polica za Rack ormar - Patch panel 19"/1U sa 24 slota za module, popunjen STP Cat. 6A modulima - 3 kom. - 230V razvodni panel 19"/1U sa 7 utičnih mesta, prekidačem, prenaponskom zaštitom i kablom 2m sa utikačem - 1 kom. - 19" Panel za ranžiranje kablova, 1HU - 4 kom. - Patch kablovi RJ45, Cat.6, S/FTP, 2m - komplet - FO panel u potpunosti opremljen svim potrebnim materijalnom za trajnu terminaciju splajsovanjem 24 kom. MM OM3 optičkih vlakana SC konektorima - 1 kpl. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.6 | Isporuka, montaža i povezivanje RO-INF/II - rack orman 27U/19", 800x800mm (ŠxD), staklena vrata sa bravom - Ventilator panel 19"/1U sa 2 ventilatora i termostatom - 1 kom. - polica za Rack ormar - Patch panel 19"/1U sa 24 slota za module, popunjen STP Cat. 6A modulima - 4 kom. - 230V razvodni panel 19"/1U sa 7 utičnih mesta, prekidačem, prenaponskom zaštitom i kablom 2m sa utikačem - 1 kom. - 19" Panel za ranžiranje kablova, 1HU - 5 kom. - Patch kablovi RJ45, Cat.6, S/FTP, 2m - komplet - FO panel u potpunosti opremljen svim potrebnim materijalnom za trajnu terminaciju splajsovanjem 24 kom. MM OM3 optičkih vlakana SC konektorima - 1 kpl. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.7 | Isporuka, montaža i povezivanje: 802.11n WW Access Point, dual-band, 5 GHz/2.4 GHz. 1xRJ-45 10/100/1000 port, za unutrašnju montažu, 8xVLAN, 802.11a/b/g/n, 2 antene, podržava "klastering" do 16 AP-ova | kom | 6,00 |  |  |  |  |
| 3.8 | Isporuka, montaža i povezivanje RJ45 modula unutar galanterije: STP RJ45 Modul, Cat.6A | kom | 140,00 |  |  |  |  |
| 3.9 | Isporuka i postavljanje savitljivih PVC OBO cevi u toku građevinskih radova. za unutrašnju instalaciju prema zahtevima razvoda.. -fi 16,23,32 mm. | m1 | 600,00 |  |  |  |  |
| 3.10 | Šlicovanje plafona i zidova na koridorima postojeće i nove instalacije. Nakon postavljanja instalacije i opreme krpljenje i reparacija tih delova i njihovo farbanje | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.11 | Sitan nespecifiran materijal za izvođenje elektroinstalacionih i elektromontažnih radova | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.12 | Ispitivanje linkova strukturnog kablovskog sistema, sa izdavanjem mernog protokola i rezultata merenja (atesta) u papirnoj formi i na CD-u | kom | 140,00 |  |  |  |  |
| 3.13 | Izrada trajnih završetaka MM optičkih vlakana splajsovanjem, sa izdavanjem mernog protokola i rezultata merenja (atesta) u papirnoj formi i na CD-u | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.14 | Kompletno povezivanje sistema strukturnog informacionog razvoda, podešavanje mrežne opreme do osnovne funkcionalnosti (IP adrese, VLAN). Tesitranje i puštanje u rad, sa obukom korisnika. | kpl | 1,00 |  |  |  |  |
| 3.15 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja instalacije strukturnog informacionog razvoda sa jednoznačnim obeležavanjem svih elemenata sistema koji su ugrađeni. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO SANACIJA TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA | УКУПНО: |  |  |  |  |  |

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:

| ZAMENA FASADNE STOLARIJE I FASADERSKI RADOVI BEZ PDV-A |  |
| --- | --- |
| RADOVI NA SANACIJI KUPATILA-velika škola BEZ PDV-A |  |
| SANACIJA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA BEZ PDV-A: |  |
| SISTEM ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA BEZ PDV-A: |  |
| SANACIJA TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA BEZ PDV-A |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

## XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

## XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова            буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

## XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: | М.П. | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца: _______________________      М.П.

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.