- РЕПУБЛИКА СРБИЈА

- АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

- ГРАД НОВИ САД

- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

- Жарка Зрењанина 2

- Број: IX-6-2/17-1230

- Датум: 08.12.2017.године

Поштовани у вези вашег захтева за додатним информацијам и појашњавањем Јавне набавке за јавну

набавку  радова  – САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ ''ЈОВАН ПОПОВИЋ'' - ЈНОП  1/2017 од 05.12.2017.године

a у складу са чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

исте објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца:

Захтев;

Поштовани,

1.       Питање : Наручилац на више места у оквиру Образца структуре цене наводи конкретан тип/модел траженог уређаја/опреме што није у складу са ЗЈН, те скрећемо пажњу наручиоцу на ову чињеницу.На овај начин вршите дискриминацију понуђача

Одговор 1: Прихвата се примедба заинтересованог лица. На свим позицијама на којима се наводи конкретан тип/модел тражене опреме подразумева се да понуђач може да понуди одговарајућу опрему другог типа и произвођача под условом да иста задовољи светехничке карактеристике у опису дате ставке.

2.       Питање: У оквиру предмета јавне набавке налази се испорука и постављање инсталације система за аутоматско откривање и дојаву пожара, као и израда пројекта изведеног стања истог. По актуелном Закону о заштити од пожара и Правилнику о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара, за вршење послова уградње и пројектовања инсталације система за дојаву пожара неопходна је одговарајућа важећа лиценца издата од стране МУП-а, те Вас молимо да по основу претходно наведеног ускладите обавезне услове наведене у Конкурсној документацији са Законом о јавним набавкама, Члан 75., став 1, тачка 5.

Одговор 2:Прихвата се примедба заинтересованог лица на садржај конкурсне документације. Понуђач мора доказати да има важећудозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно мора поседовати лиценцу издату од стране МУПа за oбављење пословима пројектовања и извођења посебних система и мера заштите одпожара и то: пројектовање и извођење система за дојаву пожара. Доказ: копија наведене лиценце.

У складу са наведеним, наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

3.       Питање: Наручилац у Образцу структуре цене, у делу V, Санација телекомуникационих и сигналних инсталација, наводи техничке описе опреме коју треба испоручити, међутим наручилац није ни на који начин дефинисао како понуђач доказује да нуди опрему која испуњава тражене техничке карактеристике. Уобичајен начин у сличним поступцима јавних набавки јесте да је понуђач дужан да за све ставке или за одређене кључне ставке достави каталошку или другу документацију издату од стране произвођача из које се може видети да понуђена опрема задовољава тражене техничке карактеристике, те Вас молимо да јасно одредите начин како понуђач доказује да је понудио опрему која у техничком смислу одговара опреми траженој у конкурсној документацији

Одговор: Делимично се прихвата се сугестија заинтересованог лица. Прворангирани понуђач ће  бити у обавези да  пре доношења одлуке о додели  уговора, на позив Наручиоца достави каталошку и атестну документацију или другу документацију издату од стране произвођача опреме коју нуде,из које се може видети да понуђена опрема задовољава све тражене техничке карактеристике, а за делове Обрасца структуре цене који се не односе на грубе грађевинске радове, већ на испоруку опреме (делови III, IV и V).

Конкретно, каталошку или другу документацију ће пре одлуке о додели уговора, на позив Наручиоца доставити за следеће ставке:

ДеоIII:ставке од 1 до 10

Део IV: ставке 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13

Део V-1: ставке 1.1, 1.2, 1.3,

Део V-2: ставке од 3 до 17

Како је Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара прописана законска обавеза корисника објекта да врши редовне прегледе и сервисе, односно одржава инсталацију система за аутоматску дојаву пожара, Прворангирани понуђач ће  бити у обавези да  да пре доношења одлуке о додели уговора, на позив Наручиоца достави и потврду произвођача понуђене опреме из дела IV (ставке 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 и 13) и да је овлашћен од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера за Србију, као и обучен да исту угради, пусти у рад и сервисира.

У складу са наведеним, наручилац ће извршити измену конкурснедо кументације.

4.       Питање: Ако је одговор на 3.питање позитиван, да ли понуђач може да достави каталошку или другу документацију издату од стране произвођача на енглеском језику.

Одговор 4:Затражену документацију:

Део III :ставке од 1 до 10

Део IV: ставке 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13

Део V-1: ставке 1.1, 1.2, 1.3,

Део V-2: ставкеод 3 до 17

Понуђач може да достави на енглеском језику али обавезно уз званично оверен превод на српски језик,пре доношења одлуке о додели уговора, на позив Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈНОП 1/2017