- РЕПУБЛИКА СРБИЈА

- АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

- ГРАД НОВИ САД

- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

- Жарка Зрењанина 2

- Број: IX-6-2/17-1267

- Датум: 15.12.2017.године

Поштовани у вези вашег захтева за додатним информацијам и појашњавањем Јавне набавке за јавну

набавку  радова  – САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ ''ЈОВАН ПОПОВИЋ'' - ЈНОП  1/2017 од 13..12.2017.године

а у складу са чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

исте објављујемо на Поратлу јавних набавки и интернет страници наручиоца:

Питање 1:

У Конкурсној документацији на страни 11 у оквиру техничког капацитета захтевају се КАМИОН ПУТАР 2 комада.

Да ли је могуће доставити документација за камион до 3,5т уместо путара?

Одговор 1:

Поштовани наручилац остаје при свом захтеву.

Питање  2:

Увидом у спецификацију опреме која чини инсталацију за евакуационо озвучење,приметили смо да пројектована снага појачала(ставке V/2.11,12,13) не одговара укупној снази звучника(позиција V/2.3) који се на то појачало повезују те да су пројектовани звучници неодговарајући намени за коју су предвиђени.Предлажемо да ревидирате И коригујете у том смислу спецификацију инсталације за евакуационо озвучење.

Одговор 2:

Поштовани прихватамо вашу сугестију и у складу са наведеним извршићемо измену конкурсне документације том делу  и продужити рок за подношење понуда.

Питање 3:

Поштовани, без обзира на преостало време до истека рока за подношење понуда, овим путем Вам указујемо на уочени недостатак у конкурсној документацији, односно у обрасцу структуре цене, услед којег нећете бити у могућности да прибавите упоредиве понуде. У табели обрасца структуре цене, на страни 56 конкурсне документације, за позицију 1.24. грешком је наведена количина од "q,00" комада. Иако је до истека рока за подношење понуда преостало мање од 5 дана, молимо Вас да уважите нашу примедбу и отклоните наведени недостатак, односно прецизно дефиниште количину за наведену позицију, како би сви заинтересовани понуђачи били у могућности да поднесу прихватљиве и упоредиве понуде.

Одговор 3:

Поштвани у питању је техничка грешка. Треба да стоји 1 комад. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације

КОМИСИЈА ЗА ЈНОП 1/2017