РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

за јавну набавку добара-ватрогасне опреме

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-

Јавна набавка број 4-Д/2013

Септембар, 2013. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/12) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 29/13), припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

-отворени поступак-

Јавна набавка број 4-Д/2013

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	3

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА	4

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	9

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	12

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ..	22

7. МОДЕЛ УГОВОРА..................................................................................................................24

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	27

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	28

10. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА	29

11. ОБРАЗАЦ-ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊA ...................................................... 30

12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	31

13. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.............................................................................................32

14. ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - ЛИСТА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА	35

15. ОБРАЗАЦ  - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА	36

- 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив Наручиоца: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Адреса Наручиоца: Жарка Зрењанина 2, Нови Сад

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Предмет јавне набавке: добра

Поступак се спроводи ради: закључења уговора о јавној набавци

Резервисана набавка: не

Електронска лицитација: не

Лице за контакт: Јелена Рис, e-mail jelena.ris@uprava.novisad.rs

- 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке: добра-ватрогасна опрема

Назив и ознака из општег речника набавке: 35111000-ватрогасна опрема

Набавка није обликована по партијама.

- 3. СПЕЦИФИКАЦИЈА

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САБИРНИЦЕ А→2Б

| материјал израде | легура алуминијума |
| --- | --- |
| начин израде | ливењем, ковањем, машинском обрадом |
| унутрашњи пречник (мм) | излазни 110, улазни 2х75 |
| радни притисак (бар) | 12 |
| испитни притисак (бар) | 25 |
| стандард | din 14355 |
| врсте спојница | коване, шторц |
| тежина | максимум 3,5 кг |

- Укупно 1 комад сабирнице  А→2Б тражених карактеристика:

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗДЕЛНИЦЕ ТРОКРАКЕ Б→Б/2Ц СА РУЧИЦОМ

| материјал израде | легура алуминијума |
| --- | --- |
| начин израде | ливењем, ковањем, машинском обрадом |
| унутрашњи пречник (мм) | улазни 75, излазни 75 и 2х52, б/цбц |
| радни притисак (бар) | 12 |
| испитни притисак (бар) | 25 |
| врсте спојница | коване, шторц |
| материјал израде кугле вентила | алуминијум |
| стандард | din 14345 |
| вентили на излазу | са ручицом |
| тежина | максимум 7,5 кг |

Укупно  5  комада разделница трокраких Б→Б/2Ц, као и следеће резервне делове за испоручене разделнице.

- 10 „Б“ алуминијумских кугли вентила  и

- 20 „Ц“ алуминијумских кугли вентила.

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МЛАЗНИЦЕ ЗА ГАШЕЊЕ "ТУРБО" СА РУКОХВАТОМ

| материјал израде | комбинација метала и специjалних синтетичких материјала |
| --- | --- |
| начин израде | ливењем, машинском обрадом пресовањем. |
| унутрашњи пречних спојнице (mm) | 52 |
| проток (при 8 бара) | минимум од 100 -150 л/мин, до максимум 400-500 л/мин. |
| тежина | < 3 кг |
| стандард | din 14367, ен 15182:2007 |
| отварање и затварање вентила | на металној ручици млазнице |
| подешавање млаза и протока | на ручици или телу млазнице |
| домет млаза (при 8 бара) | > 30 m |

- Укупно  5 комада млазница типа турбо.

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МЛАЗНИЦЕ ЗА ГАШЕЊЕ  СА РУКОХВАТОМ

| материјал израде | комбинација метала и специjалних синтетичких материјала |
| --- | --- |
| начин израде | ливењем, машинском обрадом пресовањем. |
| унутрашњи пречних спојнице (mm) | 52 |
| проток (при 8 бара) | 200-400 л/мин. |
| тежина | < 3 кг |
| отварање и затварање вентила | на наглавку млазнице |
| подешавање млаза | на наглавку млазнице |

- Укупно  10 комада млазница тражених карактеристика.

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕЂУМЕШАЛИЦЕ "Z2" (Ц-Ц)

| материјал израде | легура алуминијума |
| --- | --- |
| начин израде | ливењем, ковањем, машинском обрадом |
| унутрашњи пречник (мм) | улазни 52, излазни 52 |
| стандард | din 14384 |
| радни притисак (бар) | 12 |
| испитни притисак (бар) | 25 |
| врсте спојница | коване, шторц |

Укупно  2  комада међумешалице "Z2" (Ц-Ц).

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕЂУМЕШАЛИЦЕ "Z4" (Ц-Ц)

| материјал израде | легура алуминијума |
| --- | --- |
| начин израде | ливењем, ковањем, машинском обрадом |
| унутрашњи пречник (мм) | улазни 52, излазни 52 |
| стандард | din 14384 |
| радни притисак (бар) | 12 |
| испитни притисак (бар) | 25 |
| врсте спојница | коване, шторц |

Укупно  1   комад међумешалице "Z4" (Ц-Ц).

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕЛАЗНЕ СПОЈКЕ (ТИП "Б/Ц")

| тип спојке | "Б/Ц" "шторц" |
| --- | --- |
| пречник грла (мм) | 75/52 |
| стандард | din 14342 |
| материјал | легура алуминијума |
| радни притисак (бар) | 16 |
| испитни притисак (бар) | 25 |
| начин израде | ковањем |

Укупно  30  комада прелазних спојки (тип "Б/Ц").

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СЛЕПЕ СПОЈКЕ  (ТИП "Б")

| тип спојке | "Б" "шторц" |
| --- | --- |
| пречник грла (мм) | 75 |
| стандард | DIN 14312 |
| материјал | легура алуминијума |
| радни притисак (бар) | 16 |
| испитни притисак (бар) | 25 |
| начин израде | ковањем |

Укупно 10  комада слепих спојки (тип "Б").

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СЛЕПЕ СПОЈКЕ  (ТИП "Ц")

| тип спојке | "Ц" "шторц" |
| --- | --- |
| пречник грла (мм) | 52 |
| стандард | DIN 14311 |
| материјал | легура алуминијума |
| радни притисак (бар) | 16 |
| испитни притисак (бар) | 25 |
| начин израде | ковањем |

Укупно  10  комада  слепих спојки (тип "Ц").

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СЛЕПЕ СПОЈКЕ  (ТИП "Д")

| тип спојке | "Д" "шторц" |
| --- | --- |
| пречник грла (мм) | 25 |
| стандард | DIN 14310 |
| материјал | легура алуминијума |
| радни притисак (бар) | 16 |
| испитни притисак (бар) | 25 |
| начин израде | ковањем |

Укупно   5  комада слепих спојки (тип "Д").

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РУЧНОГ ВАТРОГАСНОГ АПАРАТА С-9  ПОД СТАЛНИМ ПРИТИСКОМ

| тип апарата | под сталним притиском азота |
| --- | --- |
| врста апарата | апарат за гашење пожара прахом |
| количина праха | 9 кг |
| домет млаза | минимум 5 метара |
| време пражњења | 22 - 28 секунди |
| тежина пуног апарата | максимум 13,5 кг |
| стандард | din еn 3 |
| радни притисак - притисак погонског гаса (bar) | минималан од 11,5-12,5, максималан од 13,5-14,5 |

Укупно  20   комада ватрогасних апарата С-9 под сталним притиском.

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТ. ВАТРОГАСНОГ АПАРАТА CО2 ОД  5 КГ

| врста апарата | апарат за гашење пожара угљен диоксидом |
| --- | --- |
| количина пуњења угљен-диоксида | 5 кг |
| домет млаза | минимум 4 метра |
| тежина пуног апарата | максимум 18 кг |

Укупно 10  комада ватрогасних апарата CO2 од 5 кг.

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РУЧНОГ РЕФЛЕКТОРА У Ех ИЗВЕДБИ

| изглед и функција | рефлектор се састоји из пластичног кућишта где је смештена батерија, главе са сијалицама и рефлектујућим површинама и ручице за ношење. У глави се налазе 2 халогене сијалице различите снаге. Рефлектор мора имати могућност пуњења батерија и из мреже ел. струје 230V и из возила 12 односно 24 V. |
| --- | --- |
| аутономија рада | за сијалицу веће снаге >3 часа, за сијалицу мање снаге >7 часова. |
| габаритне мере (мм) | ≤150х125х330 |
| тежина рефлектора заједно са пуњачем | ≤ 2,8 кг |
| посебне карактеристике | рефлектор мора бити израђен у Ех изведби |

- Укупно 15  комада ручних рефлектора у Ех изведби, са пуњачима и кабловима за пуњење 220 волти и 12/24 волти.

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  МЕТЛАРИЦА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

| материјал израде | тело од еластичних челичних лимова дршка од дрвета |
| --- | --- |
| дужина метларице | 2 - 2,5 метара |
| тежина | < 3,5 кг |

- Укупно  40 комада метларица.

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАПРТЊАЧЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

| саставни делови | врећа за воду капацитета 25 лит. ручна пумпа са цревом и млазницом |
| --- | --- |
| материјал израде | врећа од синтетичких материјала, ручна пумпа од метала - бромирана са гуменим ручицама. |
| конструкција | врећа водо-непропусна са херметизованим отвором за наливање воде и тапацираним тракама за леђно ношење. Тело вреће мора бити термички изоловано од тела гасиоца. Ручна пумпа да има могућност фине регулације млаза. |
| тежина празне (кг) | <3 |
| домет млаза (м) | пун млаз >8, распршени >3 |

- Укупно 40 комада напртњача за гашење пожара.

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КАПУЉАЧЕ ЗА СПАШАВАЊЕ

| функција | капуљача намењена за спашавање која се користи уз изолациони апарат, са додатним прикључком средњег притиска између 5,5 и 5,7 бара |
| --- | --- |
| материјал | капуљача направљена од негоривог и/или самогасивог материјала |
| стандард | ЕН137:2006 |
| прикључак | црево дужине минимално 1,5 метара, са "еуро" мушком спојком. капуљача се на изолациони апарат спаја преко "У" рачве која има 1 мушки и 2 женска прикључка |

Укупно 10   комада  капуљача за спашавање  и  10   комада "У" рачви.

- 17.  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЛАМПЕ ЗА ШЛЕМ

| стандард | ен 659 |
| --- | --- |
| модел лампе | да омогући монтажу на носач шлема f1sf, без било каквих редукција, како на лампи тако и на носачу на самом шлему. |
| тражене карактеристике | интензитет светлости већи од 30 lumena, аутономан рад са једним сетом батерија минимум 30 сати |
| заштита | минимум II 2G Eex ia IIB T4 |

- Укупно 10 комада лампи тражених карактеристика, за директну монтажу на шлем f1sf, без било каквих редукција.

- 18.  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АУДИО ПРИБОРA

Специјални аудио-прибор за рад под респираторном маском типа Дрегер Панорама нова, треба да поседује следеће карактеристике:

- рад без коришћења VОХ-КОЛА

- тастовање од стране руковаоца, погодним ПТТ тастером и уз коришћење заштитиних рукавица, без потребе рада са радио уређајем

- кратко време опремања ватрогасца

- прибор не сме да користи акустичке цеви и сл.

- напајање са радио уређаја

- аудио прибор компатибилан са свим станицама истог типа, без посебног програмирања.

- већина делова аудио прибора мора бити сервисабилна и заменљива. Уз понуду доставити и листу резервних делова са ценама.

- аудио прибор не сме бити засебан комплет, већ део стандардне ватрогасне личне заштитне опреме.

- произвођач: ОТТО, РELTOR, CEOTRONIC и сл.

- Укупно 10 комада аудио-прибора (без птт дугмади), који се монтирају у шлем, а да су компатибилни са птт дугмадима CC – 400, које поседују ватрогасци.

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕГУЛАТОРА ПРИТИСКА

| намена | за регулацију притиска, поседује манометар за визуелну контролу висине притиска. |
| --- | --- |
| материјал израде | комбинација метала и специjалних синтетичких материјала |
| начин израде | ливењем, машинском обрадом пресовањем. |
| радни притисак | од 0 до 25 бара |
| спојнице | 3 „Б“ |
| стандард | дин 14380 |
| тежина | < 5,5 кг |

- Укупно  1 комад регулатора притиска.

НАПОМЕНА:

За све тражене карактеристике, понуђач је у обавези да достави одговарајућу техничку документацију (каталози, проспекти, декларације и слично), на српском језику или преведене на српски језик, ако је понуђени производ иностраног произвођача, на којима ће бити обележени  производи и њихове тражене карактеристике.

Предмeтна добра морају бити нова.

Понуђач је дужан да уз понуду достави узорке за предметна добра. Узорци морају бити запаковани у пакет-кутију. Узорке изабраног понуђача наручилац ће задржати до коначне реализације уговора.

Узорке осталих понуђача наручилац ће задржати до окончања поступка, после чега ће позвати понуђача да исте преузме.

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача.

У циљу вршења квалитативне контроле Наручилац ће упоређивати испоручена добра са узорцима прибављеним у поступку набавке. Наручилац ће методом случајног узорка, проверавати код произвођача, да ли су испоручена добра оригинална. Такође, Наручилац задржава право да у поступку контроле квалитета користи и друге методе препоручене од стране произвођача.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- Да испуњава услов финансијског капацитета:

Да понуђач у року од 3 године пре објављивања позива за подношење понуда није био неликвидан.

- Да испуњава услов пословног капацитета:

А) Да је понуђач у претходној пословној години (2012.) испоручио добра која су предмет ове јавне набавке најмање у вредности троструке укупне понуђене цене са ПДВ-ом за ову јавну набавку;

Б) Да поседује следеће сертификате:

*SR EN ISO 9001:2008/ISO 9001:2008

*SR EN ISO 14001:2005/ISO 14001:2004

*SR OHSAS 18001:2008/ OHSAS 18001:2007

*ISO IEC 27001:2005;

- Д испуњава услов техничког капацитета:

Да за понуђену ватрогасну опрему постоји минимум 1 овлашћени сервис за одржавање ватрогасне опреме на територији Републике Србије.

- Да испуњава услов кадровског капацитета:

Да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има минимум 25 радника запосленог на неодређено, а од тога: минимум два машинска инжењера и минимум један инжењер електротехнике.

4.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ

Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама.

4.4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона:

1)  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Додатне услове понуђачи у заједничкој понуди испуњавају заједно.

4.5. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.5.1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

4.5.1.1. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за правна лица као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из групе понуђача

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

Доказ из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

4.5.1.2. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за предузетнике као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из групе понуђача

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

Доказ из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

4.5.1.3. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за физичка лица као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из групе понуђача

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова;

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ из тач. 1) и 3) овог члана не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ из тачке 2) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

4.5.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, предузетник и физичко лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Потврда Народне Банке Србије да понуђач у року од 3 године пре објављивања позива за подношење понуда није био неликвидан.

- А) референтне листе – листе закључених и реализованих уговора у траженом периоду чији је предмет исти или сродан добрима која се траже, документоване одговарајућим потписаним и овереним потврдама од стране референтног наручиоца. Саставни део конкурсне документације је образац – референтна листа и образац – потврда о референцама.

Б) Следећи Сертификати који гласе на понуђача:

*SR EN ISO 9001:2008/ISO 9001:2008

*SR EN ISO 14001:2005/ISO 14001:2004

*SR OHSAS 18001:2008/ OHSAS 18001:2007

*ISO IEC 27001:2005

- Изјава понуђача дата под пуном материјалном и моралном одговорношћу о постојању сервиса за одржавање ватрогасне опреме на територији Републике Србије.

- Списак запослених, Дипломе и М3А Обрасце (односно МА Обрасце) за тражена запослена лица.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, предузетник и физичко лице као понуђач из групе понуђача доказује заједно са осталим понуђачима из групе понуђача тј. додатне услове у заједничкој понуди испуњавају заједно.

4.5.3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ У ПОГЛЕДУ ДОКАЗИВАЊА

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана од дана упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази тражени конкурсном документацијом, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

- 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи следеће податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ

Понуда мора бити сачињена на српском  језику. Понуђач може да приложи део понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију и на енглеском језику, aли је потребно  да буде преведено на српски језик. Превод мора бити оверен од стране судског тумача. У случају спора, релевантна је верзија конкурсне документације на српском језику.

5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом.

Понуде, са припадајућом документацијом се достављају, поштом или непосредно, на адресу Наручиоца: Град Нови Сад, Градска управа за комуналне послове, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 99/IV. Коверат мора имати ознаку:

"Понуда за јавну набавку добара-ватрогасне опреме, број јавне набавке 4-Д/2013 - НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив понуђача и адресу, број телефона понуђача, као и име и презиме особе за контакт.

Рок за подношење понуде је 4. новембар 2013. године, до 12,30 часова.

Време и место отварања понуда: у просторијама Наручиоца, 4. новембра 2013. године са почетком у 13,00 часова.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати отварању понуда. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.

Сви обрасци у Конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача -  члана групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем. Ако понуђач учествује са подизвођачем, обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

5.3. СПИСАК ОСТАЛЕ ОБАВЕЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Поред доказа о испуњавању обавезних услова и додатних услова, понуђач је у поступку јавне набавке дужан да достави:

1.Образац понуде попуњен у складу са спецификацијом из конкурсне документације, потписан и оверен печатом.

2. Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и потписан на последњој страни модела уговора, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

У случају подношења заједничке понуде сви понуђачи из групе понуђача морају бити наведени у моделу уговора, a модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.

У случају подношења понуде са подизвођачима, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи.

3. Изјаву о независној понуди, попуњену, потписану и оверену печатом.

4. Изјаву о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине, као и да је понуђач ималац права интелектуалне својине (ако је то случај) – попуњена, потписана и оверена печатом.

5. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача – потписан и оверен од стране свих понуђача из групе понуђача.

6. Изјаву понуђача да ће у тренутку закључења уговора, предати средство финансијског обезбеђења предвиђено уговором, на начин предвиђен конкурсном документацијом.

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко сoпствене менице са меничним овлашћењем на 10% износа уговорене вредности без ПДВ-а, као и доказ о регистрацији менице и картон депонованих потписа.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање колико и уговор, односно обавезе по уговору.

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

7. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду регистроване бланко сопствене менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без ПДВ-а. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање колико и понуда.

Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,

- уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац,

- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави и Копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.

8. Изјаву понуђача да ће у року од 10 дана од дана закључења уговора, а пре уплате аванса, предати Наручиоцу банкарску гаранцију, на износ захтеваног аванса (са ПДВ-ом), као гаранцију за повраћај авансног плаћања. Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив, без права на приговор и примедбе, са роком важности најмање 15 дана дуже од дана потписивања Записника о примопредаји предметних добара

9. Образац структуре цене у којем се наводе основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а, као и произвођач и земља порекла добара.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је саставни део конкурсне документације.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

5.4. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.6. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се доставља, поштом или непосредно, на адресу Наручиоца: Град Нови Сад, Градска управа за комуналне послове, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 99/IV. На коверти мора бити назначено да ли је у питању измена, допуна или опозив, као и предмет и број јавне набавке.

5.7. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

5.8. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

5.9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ, ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ДРУГО

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна (фактуре) и отпремнице потписаних од стране овлашћеног лица. Износ захтеваног аванса не може бити већи од 50% од укупне вредности понуде.

Рок испоруке предметних добара не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора.

Примопредаја предметних добара и припадајуће документације, ће се обавити код Наручиоца и то ће се констатовати потписивањем Записника о примопредаји.

Гарантни рок за испоручена предметна добра не може бити краћи од 1 године од дана потписивања Записника о примопредаји.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

5.11. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ

Цене у мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и исказује се  по јединици мере (без и са ПДВ-ом). На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом.

Утврђене јединичне цене су фиксне за све време трајања уговора. У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној набавци.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

5.12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду бланко сопствене менице, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и доказ о регистрацији менице.

Наведено менично овлашћење, мора да важи најмање колико и понуда.

Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду

- уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац

- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

2) Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко сопствене менице са меничним овлашћењем на 10% износа уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање колико и уговор, односно обавезе по уговору.

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

- Понуђач коме је додељен уговор је дужан да у року од 10 дана од дана потписивања уговора, а пре уплате аванса, достави  Наручиоцу банкарску гаранцију на износ захтеваног аванса (са ПДВ-ом), као гаранцију за повраћај авансног плаћања. Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив, без права на приговор и примеде, са роком важности најмање 15 дана дуже од дана потписивања записника о примопредаји. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

5.13. ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да:

1)	чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2)	одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3)	чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђач може тражити искључиво у писаном облику, доставом захтева на адресу: Град Нови Сад, Градска управа за комуналне послове, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, или електронску адресу: jelena.ris@uprava.novisad.rs, са назнаком: "Питања у вези са јавном набавком добара-ватрогасна опрема, (јавна набавка број 4-Д/2013)".

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум је мерило које се користи за вредновање, упоређивање и оцењивање понуда. Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда.

| Ред. бр. | ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА | Број пондера (бодова) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена | 80 |
| 2. | Рок испоруке | 20 |
|  | У К У П Н О: | 100 |

1) Цена - Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера - 80 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

Најнижа понуђена цена

----------------------------------------------------------   х  80

Цена из понуде која се рангира

2) Рок ипоруке - Понуда са минималним роком испоруке добија максималан број пондера 20.  Свим осталим понуђачима биће додељен број пондера по следећој формули:

Минимални рок испоруке (број дана)

-------------------------------------------------------------------- х  20

Рок испоруке из понуде која се рангира

5.17. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико након извршеног бодовања, две или више понуда имају једнак број пондера, као најповољнија понуда, ће бити изабрана она понуда која има већи број пондера по основу цене као једног од елемената критеријума.

5.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, уколико такво право постоји.

5.19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

I	Понуда ће бити одбијена:

1) Уколико није прихватљива

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Битни недостаци понуде су:

а) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

б) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

в) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

г) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

д) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

Понуда уз коју нису достављени сви тражени узорци, биће одбијена као неодговарајућа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке, ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2) У случају да лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице наступи као понуђач или као подизвођач понуђача, или сарађује са понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде

3) Уколико је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на поступање наручиоца у току поступка јавне набавке.

4) Уколико Наручилац поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

а) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

б) учинио повреду конкуренције;

в) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

г) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

5) Уколико Наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

6) Ако понуђач који је самостално поднео понуду истовремено учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, или исто лице учествује у више заједничких понуда. У овом случају Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани.

7) Уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

II	Понуда може бити одбијена:

1) због неуобичајено ниске цене.

2) ако наручилац поседује правноснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

5.21. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права у име понуђача, односно заинтересованог лица, може да поднесе пословно удружење.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. Наведени органи и организације нису дужни да подносе захтев за заштиту права на захтев понуђача, заинтересованог лица и пословног удружења, ако та лица нису искористила право на подношење захтева.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У случају подношења захтева за заштиту права на наведени начин долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. Закона о јавним набавкама.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара на следећи начин:

- сврха плаћања: Републичка административна такса, за јавну набавку ____ (број или друга ознака конкретне јавне набавке; ако се подноси по други пут захтев за заштиту права у истој јавној набавци потребно је прецизно назначити захтев за заштиту права поводом кога се плаћа такса- нпр. дел. број, датум сачињавања и сл.),

- корисник (прималац): Буџет Републике Србије;

- шифра плаћања: 153;

- број жиро рачуна: 840-742221843-57;

- број модела 97;

- позив на број: 50-016.

5.22. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у року од осам дана од дана доношења одлуке о додели уговора, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у овом случају због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

- 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-ВАТРОГАСНА ОПРЕМА

(број јавне набавке 4-Д/2013)

Број: _____________________

Дана: __________ 2013. године

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара-ватрогасна опрема, у свему према захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима.

Понуду дајемо: (заокружити)

а) самостално                   б) заједничка понуда              в) понуда са подизвођачем

1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____________________________________

2. Адреса седишта: ___________________________________________________________

3. П И Б: _____________________ 4. Матични број:__________________________________

5. Контакт особа: __________________________________________

6. Представник понуђача: ___________________________________

7. Број телефона:________________________ 8. E-mail:______________________________

9. Број рачуна и назив пословне банке: _____________________________________________

2.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ____________________________________

2. Адреса седишта:________________________________________________________

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: _________________________________

5. Контакт особа: __________________________________________

6. Представник понуђача: ___________________________________

7. Број телефона:_________________________ 8. E-mail: ___________________________

9. Број рачуна и назив пословне банке:___________________________________________

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив:______________________________________

2. Адреса седишта: _____________________________________________________________

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: ____________________________________

5. Контакт особа: ________________________________________

6. Представник понуђача: ___________________________________

7. Број телефона:____________________ 8. E-mail:______________________________

9. Број рачуна и назив пословне банке:___________________________________________

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _____________________________________

2. Адреса седишта:___________________________________________________________

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: __________________________________

5. Контакт особа: __________________________________________

6. Представник понуђача: ___________________________________

7. Број телефона:_____________________ 8. E-mail: ______________________________

9. Број рачуна и назив пословне банке:___________________________________________

3.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧИМА

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив:___________________________________

2. Адреса седишта: __________________________________________

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: ___________________________________

5. Контакт особа: __________________________________________

6. Представник подизвођача: ___________________________________

7. Број телефона:______________ 8. E-mail: ________________________________________

9. Број рачуна и назив пословне банке: ____________________________________________

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ __________________________________________________________________________

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _________________________________

2. Адреса седишта: ________________________________________

3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: _________________________________

5. Контакт особа: __________________________________________

6. Представник подизвођача: ___________________________________

7. Број телефона:_____________________ 8. E-mail: _______________________________

9. Број рачуна и назив пословне банке: ____________________________________________

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ ______________________________________________________________________________

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _________________________________

2. Адреса седишта: ________________________________________

3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ___________________________________

5. Контакт особа: __________________________________________

6. Представник подизвођача: ___________________________________

7. Број телефона:_____________________ 8. E-mail: _______________________________

9. Број рачуна и назив пословне банке: __________________________________________

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ ______________________________________________________________________________

Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана).

Понуда обухвата испоруку свих добара из Спецификације.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____________ динара без ПДВ-а.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: ____________ динара са ПДВ-ом.

У понуђену цену су урачунати сви зависни трошкови, као што су трошкови транспорта, испоруке и сл.

Рок испоруке је ______ дана од дана закључења уговора ( највише 45 дана од дана закључења уговора).

Испорука и истовар је на паритету фцо магацин Наручиоца.

Гарантни рок за предметна добра је _____________ месеци од дана потписивања Записника о примопредаји (најмање 12 месеци).

Захтевани износ АВАНСА је ___________% од укупне вредности понуде ( максимално 50%).

М.П.          _______________________

потпис

- 7. МОДЕЛ УГОВОРА

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ВАТРОГАСНА ОПРЕМА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4-Д/2013

Закључен у Новом Саду, дана ________________ 2013. године, између:

- Градске управе за комуналне послове ГРАДА НОВОГ САДА, Улица Жарка Зрењанина број 2, Нови Сад, ПИБ 103767903, матични број 08839816, коју заступа начелник Лидија Томаш, ( у даљем тексту: Наручилац ) и

- ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, матични број:_________________________________, ПИБ: ____________________________, са седиштем у _______________________________________________, улица ___________________________________________________________________, кога заступа ____________________________________________________ (у даљем тексту: Извршилац)

Извршилац наступа са подизвођачем/подизвођачима:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке добара-ватрогасна опрема (број јавне набавке 4-Д/2013);

- да је Извршилац доставио Понуду број: ________________ од _____________, са Обрасцем структуре цене, која у потпуности одговара Спецификацији из конкурсне документације.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добара-ватрогасна опрема (у даљем тексту: добра) према Понуди Извршиоца, обрасцу структуре цене и спецификацији Наручиоца, који чине саставни део овог уговора.

Члан 2.

Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи ______________ динара (словима:___________________________________________) без пореза на додату вредност, а укупна вредност са порезом на додату вредност износи ______________ динара (словима: _______________________________________________).

Понуђене јединичне цене су фиксне за све време важења уговора.

Члан 3.

Извршилац је дужан да испоручи предметна добра у року од ______ дана од дана закључења уговора.

Предметна добра морају бити упакована, од стране Извршиоца, у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.

У случају прекорачења рока из става 1. овог члана, Извршилац је дужан да плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,2% од уговорене вредности за сваки дан закашњења с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне уговорене вредности из члана 2. став 1. овог уговора.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Члан 4.

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца уз присуство представника Извршиоца, при чему ће сачинити и потписати Записник о примопредаји.

Видљиви недостаци ће се констатовати у Записнику из става 1. овог члана, чиме се сматра да је Извршилац обавештен.

О скривеним недостацима, Наручилац обавештава Извршиоца, најкасније у року од 8 дана од њиховог откривања, у писаној форми.

Наручилац, у случају кад обавести Извршиоца о недостацима, има право да захтева од Извршиоца да отклони уочене недостатке или му преда друго добро без недостатака, у року од 8 дана од дана пријема обавештења из ст. 2. и 3. овог члана.

У случају неисправности, као и у случају лошег квалитета и неблаговремене испоруке, Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор без отказног рока и реализује средство финансијског обезбеђења.

Члан 5.

Извршилац гарантује да ће испоручити све уговорене количине добара под условима и на начин како је наведено у понуди и у складу са овим уговором, а у супротном, сагласан је да Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.

У складу са ставом 1. Овог члана Извршилац прилаже, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“. Истовремено са предајом поменуте менице Извршилац се обавезује да Наручиоцу преда и копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Извршиоца и доказ о регистрацији менице.

Потписом овог уговора Извршилац даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану меницу у случају да Извршилац не изврши своје уговорне обавезе.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу, на његов писмени захтев, врати нереализовану депоновану меницу у року од 15 дана од дана кад је Извршилац у целости извршио своје обавезе преузете Уговором.

У случају да Извршилац једнострано раскине овај уговор, Наручилац има право да реализује средство финансијског обезбеђења из става 2. овог члана.

Члан 6.

Извршилац се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а пре уплате аванса, достави  Наручиоцу банкарску гаранцију на износ захтеваног аванса (са ПДВ-ом), као гаранцију за повраћај авансног плаћања. Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив, без права на приговор и примеде, са роком важности најмање 15 дана дуже од дана потписивања Записника о примопредаји.

Члан 7.

Гарантни рок за добра из члана 1. овог уговора износи _________ месеци од дана потписивања Записника о примопредаји од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

Извршилац обезбеђује сервисирање предметних добара у гарантном року у овлашћеном сервису.

Извршилац сноси одговорност за поправку сваке грешке  или недостатка на било ком делу испоручених добара који се могу јавити током гарантног рока, под условом да се користи и одржава у складу са документацијом и препорукама.

Наручилац мора одмах писменим путем да обавести Извршиоца у вези било каквих рекламација/захтева по основу ове гаранције. Извршилац је дужан да изврши поправку и/или отклони недостатке или оштећења о свом трошку и то  ___ дана  по пријему обавештења.

Уколико су недостаци такви да се не могу отклонити поправком, Извршилац је дужан да добра из члана 1. овог уговора замени новим.

У случају замене предметних добра из члана 1. овог уговора за нова, гарантни рок тече од дана предаје новог добра Наручиоцу.

Члан 8.

Наручилац се обавезује да плаћање укупне уговорене вредности из члана 2. овог уговора изврши на следећи начин:

А)

- Авансно у висини од ________________ % од укупне уговорене вредности,

- Разлику између укупне уговорене вредности и износа средстава исплаћених путем аванса у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна (фактуре) и отпремнице, потписаних од стране овлашћеног лица и верификованих Записником о примопредаји.

Б)

- Или уколико је аванс 0% у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна (фактуре) и отпремнице, потписаних од стране овлашћеног лица и верификованих Записником о примопредаји.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 11.

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране.

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у 10 (десет) истоветних примерака, од којих се 4 (четири) примерка налазе код Извршиоца, а 6 (шест) код Наручиоца.

за Извршиоца	       			  	                                   за Наручиоца	               _____________________                                                                  ____________________

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у отвореном поступку јавне набавке број 4-Д/2013

Понуђач: _____________________________________

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

____________________________

потпис

М.П.

- 9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

у отвореном поступку јавне набавке број 4-Д/2013

Понуђач: _____________________________________

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да смо имаоци евентуалног права интелектуалне својине.

____________________________

потпис

М.П.

- 10. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

у отвореном поступку јавне набавке број 4-Д/2013

Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ће понуђач ________________________________________________________________________ приликом закључења уговора по спроведеном поступку јавне набавке број 4-Д/2013, предати Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко сопствене менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“.

Обавезујемо се да ћемо истовремено са предајом уговорене врсте средства финансијског обезбеђења, предати копију картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као и доказ о регистрацији менице.

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу све до коначног испуњења свих уговорених обавеза.

____________________________

потпис

М.П.

- 11. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

у отвореном поступку јавне набавке број 4-Д/2013

Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ће понуђач ________________________________________ _______________________________ у  року од 10 дана од дана закључења уговора по спроведеном поступку јавне набавке број 4-Д/2013, предати Наручиоцу средство финансијског обезбеђења као гаранцију за ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА у виду неопозиве, безусловне и на први позив наплативе банкарске гаранције, без права на приговор и примедбе, у износу за захтевани аванс (са ПДВ-ом), са роком важења 15 дана дуже од дана потписивања Записника о примопредаји предметних добара.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења уговорене обавезе може поднети банци и то у случају раскида Уговора, неиспуњења уговорене обавезе.

____________________________

потпис

М.П.

- 12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у отвореном поступку јавне набавке број 4-Д/2013

Понуђач: _____________________________________

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде у отвореном поступку јавне набавке број 4-Д/2013.

| Редни број | Врста трошка | Износ трошка у РСД |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| Укупан износ трошкова припремања понуде: |  |  |

____________________________

потпис

М.П.

- 13. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ -

у отвореном поступку јавне набавке број 4-Д/2013

Понуђач: ________________________________________________________________________

У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), прилажемо образац структуре цене у отвореном поступку јавне набавке број 4-Д/2013:

| Р. број | Назив добра |  | Опис | Јед. мере | Коли- чина | Цена по јединици мере у РСД без ПДВ-а | Цена по јединици мере у РСД са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | сабирница А→2Б |  | као у спецификацији | комад | 1 |  |  |  |  |
|  | разделница трокрака Б→Б/2Ц |  | као у спецификацији | комад | 5 |  |  |  |  |
|  | „Б“ алуминијумска кугла вентила |  | као у спецификацији | комад | 10 |  |  |  |  |
|  | „Ц“ алуминијумска кугла вентила |  | као у спецификацији | комад | 20 |  |  |  |  |
|  | млазница за гашење „турбо" са рукохватом |  | као у спецификацији | комад | 5 |  |  |  |  |
|  | млазница за гашење са рукохватом |  | као у спецификацији | комад | 10 |  |  |  |  |
|  | међумешалица "з2" (Ц-Ц) |  | као у спецификацији | комад | 2 |  |  |  |  |
|  | међумешалица "з4" (Ц-Ц). |  | као у спецификацији | комад | 1 |  |  |  |  |
|  | прелазне спојке (тип "Б/Ц"). |  | као у спецификацији | комад | 30 |  |  |  |  |
|  | слепе спојке (тип "Б"). |  | као у спецификацији | комад | 10 |  |  |  |  |
|  | слепе спојке (тип "ц"). |  | као у спецификацији | комад | 10 |  |  |  |  |
|  | слепе спојке (тип "д"). |  | као у спецификацији | комад | 10 |  |  |  |  |
|  | ручни ватрогасни апарат С-9 под сталним притиском |  | као у спецификацији | комад | 20 |  |  |  |  |
|  | ватрогасни апарат Цо2 од 5 кг |  | као у спецификацији | комад | 10 |  |  |  |  |
|  | ручни рефлектор у Ех изведби са пуњачима и кабловима |  | као у спецификацији | комад | 15 |  |  |  |  |
|  | метларица за гашење пожара |  | као у спецификацији | комад | 40 |  |  |  |  |
|  | напртњача за гашење пожара |  | као у спецификацији | комад | 40 |  |  |  |  |
|  | капуљача за спашавање |  | као у спецификацији | комад | 10 |  |  |  |  |
|  | "У" рачва |  | као у спецификацији | комад | 10 |  |  |  |  |
|  | лампа за шлем |  | као у спецификацији | комад | 10 |  |  |  |  |
|  | аудио-прибор (без птт дугмади) |  | као у спецификацији | комад | 10 |  |  |  |  |
|  | регулатор притиска |  | као у спецификацији | комад | 1 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________

потпис

М.П.

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а, процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, (учешће трошкова материјала, рада, енергената). Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

Такође, Понуђач је дужан да у обрасцу структуре цене наведе и произвођача и земљу порекла добара.

14. ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - ЛИСТА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Понуђач: _____________________________________

У вези са јавном набавком број 4-Д/2013, у претходној пословној години (2012. година), извршили смо __________________________________________________________________, и то:

(навести предмет набавке)

| Ред. број | Референтни Наручилац | Предмет уговора | Лице за контакт (име и презиме, број телефона) |
| --- | --- | --- | --- |

М.П.         ____________________________

потпис

Напомена: За сваког од референтних наручилаца-купаца, наведеног на овој листи, потребно је приложити потврду о референцама на обрасцу из конкурсне документације, уредно оверену и потписану од стране референтног наручиоца-купца. У случају да је број уговора већи од 10, образац треба копирати у довољном броју примерака.

15. ОБРАЗАЦ  - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА

| Назив референтног наручиоца/купца |  |
| --- | --- |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо вам

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА

којом потврђујемо да је понуђач __________________________________________________, као самостални извршилац или учесник у заједничкој понуди извршио испоруку на основу закључених уговора о набавци ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ у

(навести предмет набавке)

претходној пословној години (2012. година), у укупној вредности од __________________ динара без ПДВ-а.

Понуђач се показао као добар привредник у погледу квалитета добара и поштовања рокова, односно испуњавао је уредно све обавезе из уговора.

Потврда се издаје на захтев _____________________________________________________ ради учешћа у поступку јавне набавке број 4-Д/2013 и у друге сврхе се не може користити.

Место:__________________

Датум:__________________

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,

Референтни наручилац-купац

М.П.                    _________________________

потпис